## Zał. nr 2a CH
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENA OCENIANA
Lp. |  | Nazwa |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
- |  | 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3
1 |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego WR |  | 50
2 |  | Przegląd techniczny roczny baterii akumulatorów typu 8 OPzV 800Ah – WP1 |  | 4
|  | Przegląd techniczny roczny siłowni telekomunikacyjnej typu SBE-600HP– WP2 |  | 2
|  | Przegląd techniczny roczny siłowni telekomunikacyjnej typu FBE-48/12,kVA – WP3 |  | 2
|  | Przegląd techniczny roczny siłowni telekomunikacyjnej typu Merawex SI48-28 – WP4 |  | 4
|  | Przegląd techniczny roczny zespołu prądotwórczego typu FOGO FM 30KW – WP5 |  | 2
|  | Przegląd techniczny półroczny zespołu prądotwórczego typu FOGO FM 30KW – WP6 |  | 2
|  | Przegląd techniczny roczny baterii akumulatorów typu Power Safe 12V170F – WP7 |  | 4
Wartości netto do oceny ofert ( WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6+ WP7 )
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SIWZ | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Nazwa części (podzespołu) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] | Wartość do oceny [PLN]
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
1 | 1 |  | Blok baterii akumulatorów 8 OPzV 800Ah | 2
2 | 5 |  | Blok baterii akumulatorów Power Safe typu 12V170FS | 4
3 | 14 |  | Akumulator rozruchowy 12V | 1
4 | 21 |  | Filtr oleju | 4
5 | 22 |  | Filtr paliwa | 4
6 | 23 |  | Filtr powietrza | 4
7 | 39 |  | Gniazdo modułowe 2P-Z 10/16A 250 V Legrand na szynę G380 | 4
8 | 36 |  | Zespół prostownikowy ZPA-48/7 Merawex | 2
9 | 11 |  | Wentylator zabudowany w modułach | 4
10 | 26 |  | Płyny technologiczne | 4
11 | 40 |  | Moduł wentylatorów do szafy ZPAS | 2
Suma wartości netto do oceny ofert (WCZ)
Wz - WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6+ WP7 + WCZ
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zał. nr 2a J
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENA OCENIANA
Lp. |  | Nazwa |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
- |  | 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3
1 |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego WR |  | 60
2 |  | Przegląd baterii akumulatorów typu OPzS1000 – WP1 |  | 2
3 |  | Przegląd siłowni typu SPB20 – WP2 |  | 1
4 |  | Przegląd siłowni typu SUZ650– WP3 |  | 1
5 |  | Przegląd agregatu prądotwórczego typu HE-CK70E – WP4 |  | 1
6 |  | Przegląd baterii akumulatorów typu Europower EPL 100-12FTN– WP5 |  | 4
7 |  | Przegląd siłowni typu Merawex SI 48-28– WP6 |  | 2
Wartości netto do oceny ofert ( WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6 )
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SIWZ | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp. | Nazwa części (podzespołu) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] | Wartość do oceny [PLN]
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
1 | 10 |  | Elektronika obwodu sterowania PDZ | 5
2 | 16 |  | Układ asymetrii baterii | 2
3 | 20 |  | Układ ładowania dozorowanego | 2
4 | 25 |  | Elektronika obwodu sterowania FUC | 5
5 | 26 |  | Elektronika obwodu kontroli FUC | 5
6 | 41 |  | Zespół wentylatorów | 3
7 | 42 |  | Filtr oleju | 4
8 | 43 |  | Filtr powietrza | 4
9 | 44 |  | Płyny technologiczne do agregatu | 10
10 | 45 |  | Filtr paliwa | 3
11 | 66 |  | Karta-zasilania-ładowarka bateryjna | 2
12 | 57 |  | Układ SZR | 2
Suma wartości netto do oceny ofert (WCZ)
Wz - WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6 + WCZ

## Zał. nr 2a M
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENA OCENIANA
Lp. |  | Nazwa |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
- |  | 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3
1 |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego WR |  | 50
2 |  | Przegląd techniczny roczny baterii akumulatorów typu 8 OPzV 800Ah – WP1 |  | 4
3 |  | Przegląd techniczny roczny baterii akumulatorów typu 6 OPzV 420Ah – WP2 |  | 8
4 |  | Przegląd techniczny roczny baterii akumulatorów typu SPB 12-120 – WP3 |  | 4
5 |  | Przegląd techniczny roczny siłowni telekomunikacyjnej typu SBE-300HP+FBE-48/230/12,5 kVA – WP4 |  | 2
6 |  | Przegląd techniczny roczny siłowni telekomunikacyjnej typu WSZ-11 – WP5 |  | 4
7 |  | Przegląd techniczny roczny siłowni telekomunikacyjnej typu SDK 80 MP – WP6 |  | 2
8 |  | Przegląd techniczny roczny zespołu prądotwórczego typu GI 55 KS A60 – WP7 |  | 2
9 |  | Przegląd techniczny roczny zespołu prądotwórczego typu GI 67 S A11 – WP8 |  | 2
10 |  | Przegląd techniczny półroczny zespołu prądotwórczego typu GI 55 KS A60 – WP9 |  | 2
11 |  | Przegląd techniczny półroczny zespołu prądotwórczego typu GI 67 S A11 – WP10 |  | 2
12 |  | Przegląd techniczny roczny zespołu prądotwórczego typu SMG-19MA-LS-2-AVR – WP11 |  | 2
13 |  | Przegląd techniczny roczny szafy zasilania gwarantowanego z UPS Enertronic S / MEGALINE 7500 VA – WP12 |  | 2
14 |  | Przegląd techniczny roczny baterii akumulatorów typu Power Safe 12V190F – WP13 |  | 2
Wartości netto do oceny ofert ( WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6+ WP7+ WP8+ WP9+ WP10+ WP11+ WP12+ WP13)
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SIWZ | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Nazwa części (podzespołu) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] | Wartość do oceny [PLN]
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
1 | 1 |  | Blok baterii akumulatorów 8 OPzV 800Ah | 2
2 | 5 |  | Blok baterii akumulatorów 6 OPzV 420Ah | 4
3 | 9 |  | Blok baterii akumulatorów SPB 12-120 | 2
4 | 21 |  | Wyłącznik mocy DPX 250 160 A | 1
5 | 23 |  | Akumulator rozruchowy 12V | 1
6 | 30 |  | Filtr oleju | 4
7 | 31 |  | Filtr paliwa | 4
8 | 32 |  | Filtr powietrza | 4
9 | 45 | PD32-077-03-01 | Czujnik temperatury | 1
10 | 63 | W14-004-02-01 | Inwertor FUH 230/2,5 | 1
11 | 115 |  | Płyny technologiczne | 4
12 | 129 |  | Wentylator | 1
13 | 133 |  | Akumulator Power Safe 12V190F produkcji EnerSys | 1
Suma wartości netto do oceny ofert (WCZ)
Wz - WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6+ WP7+ WP8+ WP9+ WP10+ WP11+ WP12+ WP13 + WCZ
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zał. nr 2a R
Załącznik nr 2a do SIWZ
CENA OCENIANA
Lp. |  | Nazwa |  | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
- |  | 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3
1 |  | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisu w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego WR |  | 50
2 |  | Przegląd techniczny roczny Siłownia telekomunikacyjna SBE 300 HP + FBE 48/50 – WP1 |  | 2
3 |  | Przegląd techniczny roczny Siłownia telekomunikacyjna SBE 600 HP + FBE 48/50 – WP2 |  | 2
4 |  | Przegląd techniczny roczny zespół prądotwórczy SDMO J130K – WP3 |  | 2
5 |  | Przegląd techniczny roczny baterie akumulatorów typu 8 OPzV 800 – WP5 |  | 4
6 |  | Przegląd techniczny roczny UPS Fideltronik typu Ares 800 LT3 – WP6 |  | 4
7 |  | Przegląd techniczny roczny baterii akumulatorów UPS Fideltronik typu Ares 800 LT3 – WP6 |  | 4
Wartości netto do oceny ofert ( WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6)
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Lp. w cenniku 2b do SIWZ | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Nazwa części (podzespołu) | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN/szt] | Wartość do oceny [PLN]
- | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4
1 | 1 |  | Akumulator rozruchowy 12V 120Ah | 1
2 | 9 |  | Filtr oleju | 4
3 | 10 |  | Filtr paliwa | 4
4 | 13 |  | Płyny technologiczne | 4
5 | 43 |  | Wentylator - moduł prostownika Tebechop 2700 | 8
6 | 44 |  | Wentylator - moduł inwertora Tebevert 2500 | 8
7 | 63 |  | Ogniwo baterii akumulatorowej 8 OPzV800 | 2
8 | 64 |  | Akumulator 12V 7,2 Ah do UPS | 10
Suma wartości netto do oceny ofert (WCZ)
Wz - WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - WR + WP1 +WP2 + WP3+ WP4 + WP5 + WP6 + WCZ
W zakresie tych samych pozycji (części) ceny określone w cennikach 2a i 2b muszą być identyczne.
W przypadku stwierdzenia rozbieżności w cenach dla tych samych pozycji obowiązującą będzie cena niższa.

## Zał. nr 2b CH
Załącznik 2b do SIWZ
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bateria akumulatorów typu 8 OPzV 800Ah
1 |  | Blok baterii akumulatorów
2 |  | Łącznik izolowany
3 |  | Śruba kwasoodporna
4 |  | Stelaż dwurzędowy
Bateria akumulatorów typu Power Safe 12V170Fh
5 |  | Blok baterii akumulatorów
6 |  | Łącznik izolowany
7 |  | Śruba kwasoodporna
8 |  | Stelaż dwurzędowy
Siłownia SBE-300HP+FBE-48/230/12,5
9 |  | Napęd zdalny 230V AC DPX
10 |  | Sterownik SZR
11 |  | Wentylator zabudowany w modułach
12 |  | Wyłącznik mocy DPX 250 160 A
13 |  | Wyświetlacz LCD
Zespół prądotwórczy typu: FOGO FM 30kV
14 |  | Akumulator rozruchowy 12V
15 |  | Alternator silnika
16 |  | Czujnik ciśnienia oleju
17 |  | Czujnik położenia wału korbowego
18 |  | Czujnik poziomu paliwa
19 |  | Czujnik temp. silnika
20 |  | Elementy elektroniczne układu SZR 1- kpl.
21 |  | Filtr oleju
22 |  | Filtr paliwa
23 |  | Filtr powietrza
24 |  | Grzałka bloku silnika
25 |  | Lampka sygnalizacyjna fazy
26 |  | Płyn technologiczny
27 |  | Pompa paliwa silnika (ręczna)
28 |  | Pompa paliwa silnika (wysokie ciśnienie)
29 |  | Pompa wody silnika
30 |  | Prostownik do ładowania akumulatora 12V
31 |  | Rozrusznik silnika
32 |  | Stabilizator napięcia (prądnicy AVR)
33 |  | Sterownik agregatu
34 |  | Styczniki w układzie SZR- kpl.
35 |  | Wyłącznik awaryjny
Siłownia Meravex SI 48-28
36 |  | Zespół prostownikowy ZPA-48/7 Merawex
37 |  | Elektronika obwodu kontroli i regulacji prostownik Merawex
38 |  | Elektronika obwodu sterowania prostownik Merawex
39 |  | Gniazdo modułowe 2P-Z 10/16A 250 V Legrand na szynę G380
40 |  | Moduł wentylatorów do szafy ZPAS
41 |  | Listwa zasilająca ZPAS LZI-30/9 WZ-LZI30-09-00-000
42 |  | Listwa zasilająca ZPAS LZI-331 WZ-LZ33-10-00-000
43 |  | Zasilacz SP-320-48 48V 6,7A
44 |  | Prowadnica kabli ZPAS WZ-SB55-00-00-011
45 |  | Uchwyt do prowadnic ZPAS WZ-SB54-00-06-00
46 |  | Uchwyt do prowadnic ZPAS WZ-SB53-00-06-00
47 |  | Organizer kabli ZPAS T-SO-900-617
48 |  | Organizer kabli ZPAS T-SO-900-008
Części pozostałe
54 |  | Bezpiecznik S301 D20 nr kat. 605711
55 |  | Bezpiecznik S301 C2 nr kat. 605603
56 |  | Bezpiecznik S301 C20 nr kat. 605611
57 |  | Bezpiecznik S301 C63 nr kat. 605616
58 |  | Bezpiecznik S302 C16 nr kat. 605630
59 |  | Bezpiecznik S302 C20 nr kat. 605631
60 |  | Bezpiecznik S302 C25 nr kat 605632
61 |  | Bezpiecznik S301 C1 nr kat. 605602
62 |  | Bezpiecznik S302 C1 nr kat. 605622
63 |  | Bezpiecznik S302 C4 nr kat. 605625
64 |  | Bezpiecznik S 302 C10 nr kat. 605628
65 |  | Bezpiecznik S 302 C 0,3 nr kat. 605620
66 |  | Bezpiecznik S 302 C40 nr kat. 605634
67 |  | Bezpiecznik S 304 C20 nr kat. 605671
68 |  | Bezpiecznik S 304 C50 nr kat. 605675
69 |  | Bezpiecznik S 304 B16 nr kat. 605530
70 |  | Bezpiecznik S 304 C25 nr kat. 605672
71 |  | Bezpiecznik S 301 C1 nr kat. 605602
72 |  | Bezpiecznik S 302 C25 nr kat. 605632
73 |  | Bezpiecznik S 304 B63 nr kat. 605576
74 |  | Bezpiecznik nożowy 315A nr kat. 35054.0110
75 |  | Bezpiecznik nożowy 400A nr kat. 35054.0150
76 |  | Bezpiecznik nożowy 80A nr kat. 35011.01.30
77 |  | Bezpiecznik nożowy 100A nr kat. 35000.1000
78 |  | Szafa dystrybucji napięć Legrand 2000x600x600 (TZ 100)
79 |  | Taśma aluminiowa zbrojona
80 |  | Taśma izolacyjna (komplet)
81 |  | Wyłącznik różnicowoprądowy
82 |  | Kabel zasilający (100m)
83 |  | Silikon uniwersalny bezbarwny
84 |  | Środki czyszczące i konserwujące
Cennik pozostałych części zamiennych regenerowanych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Moduł inwertera Benning
2 |  | Elektroniczny układ obejściowy Benning
3 |  | Moduł prostownikowy Benning
4 |  | Karta sterowania prostownika
5 |  | Kontroler MCU Benning
Cennik naprawy podzespołów (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta podzespołu (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 |  | Moduł inwertera Benning
2 |  | Elektroniczny układ obejściowy Benning
3 |  | Moduł prostownikowy Benning
4 |  | Karta sterowania prostownika
5 |  | Kontroler MCU Benning
To ma zostać
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
| Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
Lp
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
Lp

## Zał. nr 2b J
Załącznik 2b do SIWZ
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. |  | Bezpiecznik baterii
2. |  | Blok baterii akumulatorów
3. |  | Łącznik izolowany
4. |  | Śruba kwasoodporna
5. |  | Stelaż dwurzędowy
6. |  | Bezpiecznik radiowy
7. |  | Akumulator Europower EPL 100-12FT
8. |  | Dioda C6V2,C8V2
9. |  | Dioda DOO-100-06
10. |  | Elektronika obwodu sterowania PDZ
11. |  | Elektronika obwodu kontroli i Reg.PDZ
12. |  | Elektronika obwodu sterowania PDH
13. |  | Elektronika obwodu kontroli i reg.PDH
14. |  | Ochronik DEHNQUARD
15. |  | Układ zabezpieczenia odbiorców
16. |  | Układ asymetri baterii
17. |  | ZGO
18. |  | Ochronik DEHNQUARD
19. |  | Modem
20. |  | Układ ładowania dozorowanego
21. |  | Układ monitoringu obiektu
22. |  | Interfejs do komputerowego systemu nadzoru
23. |  | Interfejs do współpracy z KSN
24. |  | Elektroniczne urz.przełanczające (by-pass)
25. |  | Elektronika obwodu sterowania FUC
26. |  | Elektronika obwodu kontroli FUC
27. |  | Czujnik temperatury
28. |  | Płyta sterująca
29. |  | Zespół CAB-2040
30. |  | Zespół FAN-0074
31. |  | Zespół HND-0023
32. |  | Zespół CAB-1599
33. |  | Zespół CAB-1647
34. |  | Zespół SSRCU_0211
35. |  | Zespół PCS-0043
36. |  | Zespół PCI-0032
37. |  | Zespół PCI-0040
38. |  | Zespół PCS-0055
39. |  | Zespół PCP-0435
40. |  | Zespół ASY-0674
41. |  | Zespół wentylatorów
42. |  | Filtr oleju
43. |  | Filtr powietrza
44. |  | Płyny technologiczne do agregatu
45. |  | Filtr paliwa
46. |  | Kondensator 1000uF
47. |  | Kondensator 100u/400
48. |  | Kondensator 2,2uF;4,7uF
49. |  | Kontaktron ZW-211
50. |  | Kontaktron ZM-107
51. |  | Kompensator mocy biernej
52. |  | Filtr przeciwzakłóceniowy
53. |  | Bezpiecznik 30A 660V GR
54. |  | Bezpiecznik 20A 660V GR Ceram.
55. |  | Układ SZR
56. |  | Bezpiecznik 50A 660V GR Ceram.
57. |  | Wentylator 12Vdc500MA
58. |  | Wentylator 12Vdc260MA
59. |  | IGBT/1200V/100A zestaw
60. |  | IGBT/600V/75A zestaw
61. |  | IGTB karta sterowania
62. |  | Karta mocy falownika 1PII
63. |  | 10-20KVA karta prostownika-wejściowa
64. |  | Karta-zasilania-ładowarka bateryjna
Cennik pozostałych części zamiennych regenerowanych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Blok prostownika PDZ
2 |  | Blok prostownika PDH
3 |  | Panel sterowania MCSU
4 |  | Panel sterowania SVS-SM5
5 |  | Inwertor FUB
6 |  | Panel-moduł inwertera FUC
7 |  | Panel-moduł prostownika PDN
Cennik naprawy podzespołów (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta podzespołu (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 |  | Blok prostownika PDZ
2 |  | Blok prostownika PDH
3 |  | Panel sterowania MCSU
4 |  | Panel sterowania SVS-SM5
5 |  | Inwertor FUB
6 |  | Panel-moduł inwertera FUC
7 |  | Panel-moduł prostownika PDN
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zał. nr 2b M
Załącznik 2b do SIWZ
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Bateria akumulatorów typu 8 OPzV 800Ah
1 |  | Blok baterii akumulatorów
2 |  | Łącznik izolowany
3 |  | Śruba kwasoodporna
4 |  | Stelaż dwurzędowy
Bateria akumulatorów typu 6 OPzV 420Ah
5 |  | Blok baterii akumulatorów
6 |  | Łącznik izolowany
7 |  | Śruba kwasoodporna
8 |  | Stelaż dwurzędowy
Bateria akumulatorów typu SPB 12-120
9 |  | Blok baterii akumulatorów
10 |  | Łącznik izolowany
11 |  | Śruba kwasoodporna
12 |  | Stelaż dwurzędowy
Siłownia SBE-300HP+FBE-48/230/12,5
14 |  | Karta sterowania prostownika
15 |  | Kontroler MCU Benning
18 |  | Napęd zdalny 230V AC DPX
19 |  | Sterownik SZR
20 |  | Wentylator zabudowany w modułach
21 |  | Wyłącznik mocy DPX 250 160 A
22 |  | Wyświetlacz LCD
Zespół prądotwórczy typu: - GI 55 KS A60 - GI 67 S A11
23 |  | Akumulator rozruchowy 12V
24 |  | Alternator silnika
25 |  | Czujnik ciśnienia oleju
26 |  | Czujnik położenia wału korbowego
27 |  | Czujnik poziomu paliwa
28 |  | Czujnik temp. silnika
29 |  | Elementy elektroniczne układu SZR 1- kpl.
30 |  | Filtr oleju
31 |  | Filtr paliwa
32 |  | Filtr powietrza
33 |  | Grzałka bloku silnika
34 |  | Lampka sygnalizacyjna fazy
35 |  | Płyn technologiczny
36 |  | Pompa paliwa silnika (ręczna)
37 |  | Pompa paliwa silnika (wysokie ciśnienie)
38 |  | Pompa wody silnika
39 |  | Prostownik do ładowania akumulatora 12V
40 |  | Rozrusznik silnika
41 |  | Stabilizator napięcia (prądnicy AVR)
42 |  | Sterownik agregatu
43 |  | Styczniki w układzie SZR- kpl.
44 |  | Wyłącznik awaryjny
Siłownia SDK 80 MP
45 | PD32-077-03-01 | Czujnik temperatury
46 | P10-021-01-01 | Moduł dodatkowych wejść MWW-03
47 |  | Moduł dodatkowych wyjść MWY-01
48 | PD10-121-01-01 | Moduł komunikacji z prostownikiem MPC
49 | P10-034-02-01 | Moduł podstawowy MP-2
50 | P20-111-01-01 | Moduł pomiaru prądu MPP
51 | PD10-134-01-01 | Moduł użytkownika MU
52 | P10-023-01-01 | Moduł zasilacza ZAS-28W
54 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy RBK
55 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy Z-SLS-NEOZ-3
56 |  | Sterownik Pi1
57 |  | SZR ATyS tM SOCOMEC
58 |  | Wentylator
59 |  | Wyświetlacz
Siłownia WSZ-11
60 | P12-020-01-01 | Czujnik temperatury
61 | PD10-134-02-01 | Interfejs użytkownika RS 232
62 | PD10-134-01-01 | Interfejs użytkownika USB
63 | W14-004-02-01 | Inwertor FUH 230/2,5
64 | 1335-830-111 | KONWERTER MODIP DCE Z ZASIL. 12V
65 |  | Moduł ładowania prostownikami separowanymi z systemu MPSEP
66 |  | Moduł pomiarowy + uC systemu SNOB
67 |  | Napęd zdalny 230V AC DPX
68 | 1115-283-047 | Wkładka WT-00
69 |  | Wyłącznik mocy DPX 250 160 A
70 |  | Wyłącznik M40 3P 25A
71 | P10-023-01-01 | Zasilacz Pi1 ZAS-28W
72 | WC37-021-02-01 | Zespół prostownikowy PDC 48/41-2000W
Części pozostałe
73 | 605711 | Bezpiecznik S301 D20 nr kat. 605711
74 | 605603 | Bezpiecznik S301 C2 nr kat. 605603
75 | 605611 | Bezpiecznik S301 C20 nr kat. 605611
76 | 605616 | Bezpiecznik S301 C63 nr kat. 605616
77 | 605630 | Bezpiecznik S302 C16 nr kat. 605630
78 | 605631 | Bezpiecznik S302 C20 nr kat. 605631
79 | 605632 | Bezpiecznik S302 C25 nr kat 605632
80 | 605602 | Bezpiecznik S301 C1 nr kat. 605602
81 | 605622 | Bezpiecznik S302 C1 nr kat. 605622
82 | 605625 | Bezpiecznik S302 C4 nr kat. 605625
83 | 605628 | Bezpiecznik S 302 C10 nr kat. 605628
84 | 605620 | Bezpiecznik S 302 C 0,3 nr kat. 605620
85 | 605634 | Bezpiecznik S 302 C40 nr kat. 605634
86 | 605671 | Bezpiecznik S 304 C20 nr kat. 605671
87 | 605675 | Bezpiecznik S 304 C50 nr kat. 605675
88 | 605530 | Bezpiecznik S 304 B16 nr kat. 605530
89 | 605672 | Bezpiecznik S 304 C25 nr kat. 605672
90 | 605602 | Bezpiecznik S 301 C1 nr kat. 605602
91 | 605632 | Bezpiecznik S 302 C25 nr kat. 605632
92 | 605576 | Bezpiecznik S 304 B63 nr kat. 605576
93 | 35054.0110 | Bezpiecznik nożowy 315A nr kat. 35054.0110
94 | 35054.0150 | Bezpiecznik nożowy 400A nr kat. 35054.0150
95 | 35011.01.30 | Bezpiecznik nożowy 80A nr kat. 35011.01.30
96 | 35000.1000 | Bezpiecznik nożowy 100A nr kat. 35000.1000
97 |  | Taśma aluminiowa zbrojona
98 |  | Taśma izolacyjna (komplet)
99 |  | Wyłącznik różnicowoprądowy
100 |  | Kabel zasilający (100m)
101 |  | Silikon uniwersalny bezbarwny
102 |  | Środki czyszczące i konserwujące
Zespół prądotwórczy typu SMG-19MA-LS-2-AVR
103 |  | Akumulator rozruchowy 12V
104 |  | Alternator silnika
105 |  | Czujnik ciśnienia oleju
106 |  | Czujnik położenia wału korbowego
107 |  | Czujnik poziomu paliwa
108 |  | Czujnik temp. silnika
109 |  | Elementy elektroniczne układu SZR 1- kpl.
110 |  | Filtr oleju
111 |  | Filtr paliwa
112 |  | Filtr powietrza
113 |  | Grzałka bloku silnika
114 |  | Lampka sygnalizacyjna fazy
115 |  | Płyny technologiczne
116 |  | Pompa paliwa silnika (ręczna)
117 |  | Pompa paliwa silnika (wysokie ciśnienie)
118 |  | Pompa wody silnika
119 |  | Prostownik do ładowania akumulatora 12V
120 |  | Rozrusznik silnika
121 |  | Stabilizator napięcia (prądnicy AVR)
122 |  | Sterownik agregatu
123 |  | Styczniki w układzie SZR- kpl.
124 |  | Wyłącznik awaryjny
Szafa zasilania gwarantowanego z UPS Enertronic S / MEGALINE 7500 VA produkcji Benning Power Electronics
125 |  | Płyta główna
126 |  | Moduł mocy (PW 1250 VA)
127 |  | Bypass ręczny do szafy podw. (BP/2)
128 |  | Ładowarka TEBECHOP 3000HDi
129 |  | Wentylator
130 |  | Karta sieciowa SNMP CS 141BSK CARD (SLOT)
131 |  | Wyświetlacz LCD z klawiaturą
132 |  | Bezpieczniki automatyczne
133 |  | Akumulator Power Safe 12V190F produkcji EnerSys
Cennik pozostałych części zamiennych regenerowanych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Elektroniczny układ obejściowy Benning
2 |  | Moduł inwertera Benning
3 |  | Moduł prostownikowy Benning
4 |  | Prostownik 48/20-1000W Telzas
Cennik naprawy podzespołów (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta podzespołu (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 |  | Elektroniczny układ obejściowy Benning
2 |  | Moduł inwertera Benning
3 |  | Moduł prostownikowy Benning
4 |  | Prostownik 48/20-1000W Telzas
To ma zostać
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
| Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
Lp
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
Lp

## Zał. nr 2b R
Załącznik 2b do SIWZ
Cennik pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Zespół prądotwórczy SDMO J130K
1 |  | Akumulator rozruchowy 12V 120Ah
2 |  | Alternator silnika
3 |  | Amperomierz analogowy
4 |  | Bezpieczniki automatyczne
5 |  | Czujnik ciśnienia oleju
6 |  | Czujnik położenia wału korbowego
7 |  | Czujnik temp. Silnika
8 |  | Elementy elektroniczne układu SZR 1- kpl.
9 |  | Filtr oleju
10 |  | Filtr paliwa
11 |  | Grzałka bloku silnika
12 |  | paski klinowe
13 |  | Płyny technologiczne
14 |  | Pompa paliwa
15 |  | Pompa paliwa (wysokie ciśnienie)
16 |  | Pompa wody silnika
17 |  | Prostownik do ładowania akumulatora 12V
18 |  | Rozrusznik silnika
19 |  | Stabilizator napięcia (prądnicy AVR)
20 |  | Sterownik SZR
21 |  | Styczniki w układzie SZR- kpl.
22 |  | Układ nadzoru rezerwy paliwa
23 |  | Wyłącznik awaryjny
Siłownia telekomunikacyjna
24 |  | Adapter DSP
25 |  | Adapter SNMP
26 |  | Automatyka rozłącznika RGR
27 |  | Back panel kaseta inwertorów
28 |  | Back panel kaseta prostowników
29 |  | Bezpieczniki automatyczne
30 |  | Karta pomiarowa MesBox
31 |  | Karta wejść/wyjść RELIO
32 |  | Sterownik siłowni benning 2500
33 |  | Ogniwo baterii akumulatorowej typu 24 ELE 60 PzV 420G
34 |  | Przetwornik pomiarowy napięcia
35 |  | Przetwornik pomiarowy prądu
36 |  | Przetwornik pomiarowy temperatury
37 |  | Rozłącznik RGR(stycznik)
38 |  | Sumator diodowy układu nadzoru pracy siłowni
39 |  | Wentylator - moduł prostownika Tebechop 2700
40 |  | Wentylator - moduł inwertora Tebevert 2500
41 |  | Wyświetlacz LCD + wskaźnik diodowy
42 |  | Zestaw bezpieczników obwodów potrzeb własnych
43 |  | Urządzenie przełączające EUP
44 |  | Ogniwo baterii akumulatorowej typu 7 OPzV 490
Zasilacz UPS Benning typu Enertronic S 5,0kVA
45 |  | Moduł mocy 1,25 kVA
46 |  | Bypass elektroniczny
47 |  | Bypass manualny
48 |  | Interface przekaźnikowy
49 |  | Ładowarka akumulatorów
50 |  | Wentylator ładowarki
51 |  | Wentylator UPS
52 |  | Wyświetlacz LCD z klawiaturą
53 |  | Bezpieczniki automatyczne
Baterie akumulatorów
54 |  | Ogniwo baterii akumulatorowej typu 7 OPzV 490
55 |  | Ogniwo baterii akumulatorowej typu 24 ELE 6OPzV 420 G (typoszereg PowerSafe OPzV)
56 |  | Ogniwo baterii akumulatorowej 8 OPzV800
57 |  | Akumulator 12V 7,2 Ah do UPS
Cennik pozostałych części zamiennych regenerowanych (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Sterownik siłowni benning 2000+
2 |  | Moduł inwertora Tebevert 2500
3 |  | By-pass elektroniczny STATIC BY-PASS 30kVA
4 |  | moduł prostownika Tebechop 2700
5 |  | Zespół prostownikowy typu PDN24-48-30
6 |  | Inwerter FUC 230/1,5
7 |  | Panel sterowania SVS-SM5
Cennik naprawy podzespołów (nie podlegający ocenie)
Lp. | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta podzespołu (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [zł]
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1 |  | Sterownik siłowni benning 2000+
2 |  | Moduł inwertora Tebevert 2500
3 |  | By-pass elektroniczny STATIC BY-PASS 30kVA
4 |  | moduł prostownika Tebechop 2700
5 |  | Zespół prostownikowy typu PDN24-48-30
6 |  | Inwerter FUC 230/1,5
7 |  | Panel sterowania SVS-SM5
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)
*)
*) nie należy dopisywać pozycji cennikowych ujętych przez Zamawiającego
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Typ, nr normy, katalogu, rys., itp.. | Wyszczególnienie Nazwa części (podzespołu) (wpisuje Wykonawca) | Producent części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Nr rysunku/oznaczenie wg producenta części zamiennej (wpisuje wykonawca) | Cena jednostkowa netto [PLN] (wpisuje Wykonawca)

## Zał. nr 2c
Załącznik nr 2c do SIWZ
Cennik usług transportowych
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch „Jankowice” | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch „Chwałowice” | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch „Marcel” | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch „Rydułtowy” | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy