|  |  |
| --- | --- |
| **SWZ**  **dla zamówienia objętego przepisami**  **Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.**  **w trybie przetargu dynamicznego** | |
| **Przedmiot Zamówienia:** | **Dostawa spektrometru ED-XRF do oznaczania części niepalnych w pyle kopalnianym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice** |
| **Miejsce realizacji świadczenia / dostawy:** | **PGG S.A., Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice** |
| **Nr sprawy:** | **462401290** |

# I. Zamawiający:

**Polska Grupa Górnicza S.A.**

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   
<https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi>

Adres platformy EFO: <https://efo.coig.biz>

Infolinia: +48 32 716 9999

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 630 do 1430

Oddział KWK Ruda

ul. Halembska 160

41-711 Ruda Śląska

# II. Postępowanie. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania.

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa spektrometru ED-XRF do oznaczania części niepalnych w pyle kopalnianym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) zawarty jest w **Załączniku nr 1.**
3. Termin wykonania zamówienia wynosi: **do** **14 tygodni od daty zawarcia umowy**
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# III. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. **Zamawiający stosuje następujące warunki udziału w postępowaniu:**
   1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.**

# IV. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez:
   1. Wykonawcę,
   2. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z Wykonawców.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
   1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku **Formularza Ofertowego.**
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SWZ, **Zamawiający wymaga złożenia od najkorzystniejszego Wykonawcy (po przeprowadzonej aukcji elektronicznej) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Uwaga:**

* **w pkt nr 3 ppkt j) Załącznika nr 1 do SWZ „Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno – użytkowych” należy wypełnić kolumnę „Oferowane parametry przez Wykonawcę” oraz podać „Typ/Nazwę Urządzenia” i Producenta,**
* **w pkt nr 5 Załącznika nr 1 do SWZ określono dodatkowe dokumenty, które należy złożyć wraz z podpisanym Załącznikiem nr 1 od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę**

# V. Opis sposobu przygotowania oferty

**Wymagania ogólne**

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

Ofertę Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**Zawartość oferty**

1. Oferta składa się z:
   1. Formularza Ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2**. Formularz Ofertowy dostępny jest na platformie EFO.
   2. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych przez Wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
   3. Pełnomocnictwa wskazującego Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie   
      (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum).
   4. Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem).

**Sposób złożenia oferty**

1. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby.
2. Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
3. Oferta jest składana poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Ofertowego i opatrzenie go kwalifikowanym ważnym podpisem elektronicznym. Wykonawca może dołączyć do Oferty plik lub pliki – każdy opatrzony ważnym kwalifikowanym e-podpisem – zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym SWZ.
4. Ofertę należy złożyć przy użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO.
5. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).

# VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

1. **Składanie i otwarcie ofert następuje w terminach wskazanych w Elektronicznym Formularzu Ofertowym.**
2. Otwarcie ofert nie jest jawne.
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Aukcja elektroniczna rozpocznie się w terminie wyznaczonym w zaproszeniu do aukcji japońskiej, które użytkownik otrzyma niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert.
5. Informacja o złożonych ofertach zostanie opublikowana w Profilu Nabywcy niezwłocznie po przeprowadzeniu aukcji japońskiej i zawierać będzie następujące informacje: nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny i informację o akceptacji przez Wykonawców wszystkich warunków określonych w SWZ, a także nazwę Wykonawcy który w wyniku aukcji elektronicznej złożył najkorzystniejszą ofertę.
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 04.03.2025 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

# VII. Opis sposobu obliczenia ceny. Kryteria oceny ofert

1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza Ofertowego.
2. Ceną zamówienia będzie łączna wartość netto zamówienia podana w tabeli Formularza Ofertowego.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza.
4. Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie przedmiotową informację.
6. Zamawiający oceni oferty z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert:
   1. **najniższa cena (C) - waga 100 %**
7. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą wartość oferty netto za realizację zadania.

# VIII. Aukcja elektroniczna

* 1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w formie aukcji japońskiej / angielskiej, która może odbyć się nawet przy uczestnictwie jednego Wykonawcy.
  3. Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium zgodnie z zapisami SWZ.
  4. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna będzie podany   
     w zaproszeniu do aukcji.
  5. Powiadomienia o rozpoczęciu aukcji otrzymują:

1. w przypadku aukcji angielskiej tylko osoby wpisane w Formularzu Ofertowym w polu „Osoby prowadzące postępowanie” jaki i „Osoby upoważnione do składania ofert   
   w aukcji”;
2. w przypadku aukcji japońskiej w postępowaniu innym niż na zawarcie umowy wykonawczej – powiadomienie wraz z tymczasowym loginem i hasłem jest wysyłane do osób ujętych na liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”. Natomiast do osób ujętych w polu „Osoba prowadząca postępowanie” jest wysyłane powiadomienie o terminie aukcji bez informacji   
   o tymczasowym loginem.
   1. Nie ma konieczności indywidualnego zakładania konta użytkownika w systemie aukcyjnym przed rozpoczęciem aukcji:
3. w przypadku aukcji angielskiej obowiązuje "uniwersalne" konto zakładane automatycznie dla osób wymienionych na listach „Osoby prowadzące postępowanie” i „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”. Jeżeli w polu „Osoba prowadząca postępowanie” oraz na liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i nazwisku oraz adresie e‑mail, to konto uczestnika zostanie utworzone tylko jedno i odpowiednio zostanie tylko raz wysłane jedno powiadomienie o utworzeniu konta użytkownika Portalu LAIN3;
4. w przypadku aukcji japońskiej tworzone jest "tymczasowe" konto dedykowane dla aukcji   
   z konkretnego postępowania. Konto jest wysyłane jest tylko do osób ujętych na liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”.
   1. Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do aukcji.
   2. Jeśli aukcja japońska zostanie unieważniona, to powtórzona aukcja nie odbywa się na dedykowanych loginach tymczasowych, ale na zwykłych loginach i powiadomienie o ogłoszeniu powtórzonej aukcji jest wysyłane zarówno do osoby wprowadzonej w polu „Osoba prowadząca postępowanie”, jak również do osób ujętych na liście „Osoby upoważnione do składania ofert   
      w aukcji”.
   3. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się w systemie: Aukcje elektroniczne   
      w momencie otrzymania zaproszenia drogą mailową. Zaproszenie zawiera wytyczne pomagające przejść przez proces aktywacji automatycznie założonego konta użytkownika.
   4. Zwracamy uwagę aby Wykonawca miał dostęp do skrzynki mailowej wskazanej   
      w Formularzu Ofertowym, szczególnie w wyznaczonym dniu do przeprowadzenia aukcji.
   5. Wymagania sprzętowe:
5. korzystanie z szerokopasmowego łącza internetowego,
6. korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki Internet Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od wersji 50,
7. korzystanie z komputera klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows Vista),
8. włączenie obsługi JavaScript w wykorzystywanej przeglądarce internetowej,
9. minimalna rozdzielczość ekranu do poprawnego działania platformy: 1366x768.
   1. Składanie ofert w aukcji japońskiej będzie polegać na zaakceptowaniu przez platformę wartości. Wartość obniżana będzie kolejno w ustalonych odstępach czasu wskazanego przez Zamawiającego.
   2. Wykonawca uczestniczący w aukcji akceptuje kolejne postąpienia, proponowane przez platformę, co jest równoznaczne ze złożeniem postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, który potwierdzi ostatnią wartość proponowaną przez platformę.
   3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców potwierdzi wartość proponowaną przez platformę, a następnie nie potwierdzi kolejnej wartości zaproponowanej przez platformę, rozpoczyna się kolejny etap postępowania przetargowego, tzw. dogrywka, przeprowadzany na zasadach aukcji angielskiej – klasycznej, w toku której Wykonawcy licytują cenę w dół składając kolejne postąpienia, rywalizując między sobą. Do dogrywki zostaną dopuszczeni jedynie Wykonawcy, którzy potwierdzili wartość w ostatnim kroku aukcji japońskiej.
   4. Ceną wywoławczą w dogrywce po aukcji japońskiej będzie ostatnia zaakceptowana cena   
      z aukcji japońskiej, a w przypadku braku postąpień w toku aukcji japońskiej – cena złożonej oferty. Wartość postąpienia będzie wynosiła określony procent wartości ostatniej zaakceptowanej ceny z aukcji japońskiej.
   5. Wykonawca nie może potwierdzić wyświetlonego postąpienia, jeżeli nie potwierdzi żadnego   
      z trzech wcześniejszych następujących po sobie wyświetlanych postąpień. Aukcja zostaje zakończona, jeżeli w ciągu trzech kolejnych propozycji wartości dokonywanych przez platformę żaden z Wykonawców nie potwierdzi jej przyjęcia.
   6. Dogrywka zostaje zakończona, gdy żaden z Wykonawców nie złoży kolejnego postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
   7. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie złoży postąpienia w dogrywce (aukcji klasycznej) i dogrywka zakończy się sytuacją, w której oferty dwóch lub więcej Wykonawców są równe   
      (w tej samej cenie) - to o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje wcześniejsze postąpienie w aukcji japońskiej (tzn. czas złożenia postąpienia w aukcji japońskiej, co należy rozumieć, że za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który szybciej zaakceptował ostatnią cenę w  aukcji japońskiej).
   8. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia postępowania (tj. równego czasu złożenia postąpień – godzina, minuta, sekunda) o wyborze najkorzystniejszej oferty decydują pozostałe sposoby uzyskania ostatecznej ceny, takie jak negocjacje.
   9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia aukcji, zgodnie z zapisami § 37 ust. 7 Regulaminu. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SWZ.
   10. Informacja o zastosowaniu aukcji japońskiej albo aukcji angielskiej zostanie umieszczona   
       w zaproszeniu do aukcji.
   11. W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej na której przeprowadzana jest aukcja.
   12. **Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia – nie dotyczy**

# IX. Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego

1. Po złożeniu ofert i przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z § 39 ust. 9 Regulaminu.
2. Zamawiający zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu, wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

# X. Ogólne warunki Umowy

1. **Załącznik nr 3 do SWZ** zawiera Wzór Umowy oraz Ogólne warunki Umowy stanowiące integralną część Umowy podpisanej przez obie strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę.

# XI. Pozostałe istotne informacje dot. postępowania

1. **Przesłanki wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty:**
   1. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:
2. wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576, w tym zakresie Wykonawca składa stosowne Oświadczenie na druku Formularza Ofertowego,
3. Wobec którego zachodzą okoliczności i przesłanki które opisano w § 41 Regulaminu.
   1. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
4. **Ochrona danych osobowych**
5. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”) Zamawiający spełnia na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.
6. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
7. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień Zamówienia ani Ogólnych warunków zamówienia w zakresie niezgodnym z Regulaminem.
8. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. **Tajemnica przedsiębiorstwa:**
10. Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywane w postępowaniu należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać, w szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających ujawnieniu.
11. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
12. **Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych   
    i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji**
13. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Wykonawca przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO.
15. Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie informacji w Profilu nabywcy.
16. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ (w tym terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą) określono w § 32 Regulaminu.

# Wykaz załączników:

**Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),**

**Załącznik nr 1a: Wymagania dotyczące znakowania podzespołów,**

**Załącznik nr 2**: **Wzór formularza ofertowego,**

**Załącznik nr 3: Wzór** **Umowy,**

**Załącznik nr 4: Ogólne warunki Umowy.**

**Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

1. **Przedmiot Zamówienia:**

**Dostawa spektrometru ED-XRF do oznaczania części niepalnych w pyle kopalnianym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice**

Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich.

1. **Wymagania prawne:**

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

* + 1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr 191, poz. 1596 z późn. zm.).,
    2. Ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (j.t. Dz.U. z 2016r. poz. 2047),
    3. Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1125 z późn. zm.) wraz z późniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi do tej Ustawy,
    4. Polskich normy:

PN-EN 61010-1:2011 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych - część 1 Wymagania ogólne,

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy. (Kod IP)

PN-EN 61293: 2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi

dotyczącymi zasilania elektrycznego - Wymagania bezpieczeństwa

***Uwaga:*** *W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zamówienia, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące   
w okresie jego realizacji.*

Dostarczane wyroby muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z wymaganiami ww. aktów prawnych, w tym znakiem zgodności CE.

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. **Dostawa spektrometru ED-XRF do oznaczania części niepalnych w pyle kopalnianym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice**

Spektrometr fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii wyposażony w:

- detektor półprzewodnikowy SDD chłodzony efektem Peltiera,

- lampę rentgenowską umożliwiającą oznaczanie części niepalnych w pyle kopalnianym,

- filtry – umożliwiające oznaczanie części niepalnych stałych w pyle kopalnianym oraz chlor, siarkę w próbkach węglowych,

- automatyczny, minimum 6-pozycyjny podajnik próbek,

- pojemniki (1000szt),

- system płukania helem,

- folia umożliwiająca wykonanie 30000 analiz w przypadku gdy detektor zlokalizowany jest od dołu,

- z możliwością regulacji czasu pomiaru, jednak czas analizy pojedynczej próbki nie może być dłuższy niż 120s,

- UPS w celu zabezpieczenia urządzenia, gdy dojdzie do awarii zasilania sieciowego lub chwilowego zaniku napięcia,

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem do przeprowadzenia analiz i obróbki danych   
z bezterminową licencją w języku polskim,

- opracowaną metodyką badań wraz z walidacją - Opracowana zgodnie z wymaganiami normy PN-G-04037:2023-10 - Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych. Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego. Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym- w języku polskim.

Przedmiot zamówienia musi być kompaktowy, jego wymiary maksymalne to szerokość 60cm, głębokość 60cm, wysokość 40cm.

Spektrometr musi zapewnić ciągłość pracy przez min.6h i nie może się przegrzewać.

1. Przedmiot Zamówienia musi posiadać znakowanie podzespołów zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ,
2. transport przedmiotu Zamówienia do miejsca zabudowy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i ubezpieczenia go na czas transportu,
3. **Zabudowa i montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca dokonuje instalacji urządzenia oraz przeprowadza kalibrację, obowiązkowe jest również szkolenie pracowników Zamawiającego.**
4. Przedmiot Zamówienia musi być fabrycznie nowy, wykonany wyłącznie z podzespołów, części   
   i materiałów nieremontowanych, nieregenerowanych i nieużywanych, które zostały wyprodukowane w okresie wcześniej niż 24 miesiące od daty dostawy.
5. Wymagana gwarancja: **24 miesiące** od daty uruchomienia **urządzenia** w miejscu zabudowy (podpisania protokołu odbioru), dotyczy również lampy oraz detektora:

* Wykonawca zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego,
* Pełna obsługa gwarancyjna i konserwatorska wraz z wykonywaniem na koszt Wykonawcy przeglądów konserwacyjnych w czasookresach wymaganych przez producenta zgodnie   
  z DTR przez cały okres gwarancji,
* Zamawiający zastrzega, aby gwarancja nie była obostrzona obowiązkiem wykonywania odpłatnych przeglądów lub wykonania innych odpłatnych świadczeń,
* W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły,
* Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych,
* Transport urządzeń do i z naprawy gwarancyjnej na koszt Wykonawcy,
* Dostawa przedmiotu Zamówienia do Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
* Szczegóły dotyczące realizacji zobowiązań Gwarancji określono w **Załączniku nr 3**,

1. Reklamacji nie podlegają podzespoły ulegające zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji urządzenia,
2. Przeprowadzenie jednorazowego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia - na żądanie przedstawicieli oddziału Zamawiającego którego dostawa dotyczy,
3. Wymagania stawiane osobom, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe:

* Osoby, które będą wykonywać czynności gwarancyjne i serwisowe muszą posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych, posiadać odpowiednie do zakresu prac doświadczenie i kwalifikacje, aktualne badania okresowe, aktualne szkolenia BHP oraz wymagane ubezpieczenia.
* Osoby te muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane przepisami prawa (w szczególności BHP) a także muszą być wyposażone w podstawowe narzędzia oraz stosować odzież, obuwie i sprzęt ochrony indywidualnej spełniające postanowienia Dyrektywy 89/686/EWG oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173 wraz z póżn. zm.).

1. **Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego szczegółowych wymagań i parametrów techniczno-użytkowych:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYP/NAZWA URZĄDZENIA** | |  | | |
| **PRODUCENT** | |  | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagane parametry przez Zamawiającego** | **Sposób potwierdzenia parametru** | **Oferowane parametry przez Wykonawcę** |
|  | Napięcie i moc Lampy rentgenowskiej | Zastosowanie lampy rentgenowskiej umożliwiającej oznaczanie części niepalnych w pyle kopalnianym. Wymagana żywotność lampy to nie mniej niż 5 lat | *Wpisać*  *TAK lub NIE* | …………… |
|  | Podajnik próbek | Automatyczny, min -6-pozycyjny | *Wpisać*  *TAK lub NIE* | …………….. |
|  | Detektor | Półprzewodnikowy SDD chłodzony elektrycznie efektem Peltiera. Wymagana żywotność detektora to nie mniej niż 5 lat | *Wpisać*  *TAK lub NIE* | …………… |
|  | Wymiary | Nie więcej niż: szerokość max. 60cm, głębokość max. 60cm, wysokość max 40cm. | *Wpisać*  *TAK lub NIE* | …………… |
|  | Warunki środowiskowe pracy | 10-35°C, wilgotność ≤70% | *Wpisać*  *TAK lub NIE* | …………… |

1. **Wymagania organizacyjne:**
2. Wraz z dostawą i zabudową Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumenty wymienione w pkt. 5,
3. Transport i dostawa przedmiotu Zamówienia do Zamawiającego w miejsce planowanej zabudowy na koszt Wykonawcy,
4. Miejsce dostawy i zabudowy (na koszt Wykonawcy): *Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice*
5. Odbiór techniczny odbywać się będzie po zabudowaniu i uruchomieniu. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarcza przedmiot umowy. Wykonawca dokonuje instalacji urządzenia, przeprowadza kalibrację oraz szkolenie pracowników Zamawiającego.Pozytywny wynik przeprowadzonych przez Zamawiającego prób ruchowych (danego urządzenia) w okresie **5 dni** roboczych będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.
6. Zamawiający udostępni próbki pyłu węglowego o oznaczonej zawartości części niepalnych stałych do sporządzenia krzywej kalibracji.
7. **Wraz z przedmiotem Zamówienia Wykonawca dostarczy:**
8. Deklarację zgodności CE (WE),
9. DTR urządzenia zawierającą instrukcję bezpiecznego użytkowania, napraw i konserwacji   
   w języku polskim - 2 egzemplarze,
10. Świadectwo jakości wyrobu,
11. Kartę gwarancyjną,
12. Protokół odbioru przedmiotu zamówienia (protokół zdawczo-odbiorczy),
13. Wykaz elementów o skróconym okresie gwarancji oraz niepodlegających gwarancji,
14. Dowód/dokument dostawy urządzenia (WZ).

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty musza być dostarczone w języku polskim   
i przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

1. **Obowiązki Wykonawcy:**
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody powstałe   
   w związku z realizacją Umowy, w tym w stosunku do własnych pracowników, podwykonawców oraz osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstaną odpady (za wyjątkiem odpadów górniczych i wszelkich odpadów wydawanych z dołu na jednostkach transportowych tj. złom, drewno, odpady gumowe, butelki PET, worki papierowe itp., które zagospodaruje Zamawiający), to jest on wytwarzającym i posiadaczem tych odpadów   
   i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa   
   w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
4. Opakowania przewidziane do zwrotu Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni do dnia przyjęcia przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru opakowań zwrotnych własnym transportem.
5. Przedmiot umowy zostanie wydany Zamawiającemu w opakowaniu zwyczajowo przyjętym dla danego rodzaju towaru i sposobu przewozu.
6. Braki w dostawie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest podać niezwłocznie Wykonawcy do wiadomości pisemnie. Wykonawca winien w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia powiadomienia zająć stanowisko, co do braków.
7. Jeżeli zajęcie stanowiska nie nastąpi w tym terminie, to przedmiot umowy Zamawiający będzie uważał za nie dostarczony. Brakujący przedmiot umowy Wykonawca uzupełni niezwłocznie   
   w cenie zamówienia.
8. Przedmiot umowy winien być oznakowany w sposób umożliwiający jego łatwą identyfikację.
9. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego e-mailem/faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zapewnia bezpieczną i niezawodną eksploatację przedmiotu umowy pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego wymagań przewidzianych w instrukcji obsługi w zakresie prowadzenia eksploatacji, konserwacji oraz napraw wyrobu.
11. Wykonawca zapewni w ramach ceny za wykonanie zamówienia szkolenie dla pracowników Zamawiającego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia analiz z zachowaniem zasad eksploatacji i utrzymania w sprawności urządzenia.
12. Wykonawca zapewni serwis obejmujący utrzymanie przedmiotu umowy w sprawności umożliwiającej zgodną z przepisami jego eksploatację:
    * + - w ramach ceny za wykonanie zamówienia w okresie gwarancji dla czynności wykonywanych zgodnie z warunkami gwarancji; naprawy w zakresie nieobjętym warunkami gwarancji rozliczane będą zgodnie z odrębnie zawartymi umowami serwisowymi,
        - odpłatny po okresie gwarancji, realizowany na zasadach ustalonych w ewentualnych, odrębnie zawieranych umowach serwisowych,

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez okres min. 10 lat od roku produkcji przedmiotu umowy dostępność wszystkich zabudowanych w nim części i podzespołów.

1. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców obowiązującej w Polskiej Grupie Górniczej S.A. zamieszczonej na stronie www.pgg.pl   
   w Profilu Nabywcy.
2. **Obowiązki Zamawiającego:**

Udział w nadzorowaniu prac instalacyjnych przedmiotu zamówienia oraz szkoleniu.

Udział w odbiorze oraz protokolarne potwierdzenie zakończenie realizacji przedmiotu umowy.

1. **Informacje dodatkowe:**
   1. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowego Zamówienia (jeżeli dotyczy).
   2. Realizacja przedmiotowego zamówienia **nie wymaga** odpłatnego korzystania ze składników majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.

**Załącznik nr 1a – Wymagania dotyczące znakowania podzespołów**

W/w dokument jest udostępniony w Profilu Nabywcy Zamawiającego pod adresem [**https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi**](https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi) wraz z SWZ   
o przedmiotowym przetargu oraz na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO), jako osobny plik do pobrania.

**Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY**

**Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostępny na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.**

**Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje się w Profilu Nabywcy.**

**Załącznik nr 3 –** **Wzór Umowy**

**Umowa**

**nr e-Ru ……………………….**

Niniejsza umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób   
i w formie.

Strony przyjmują jako datę jej zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu.

**lub**

Umowa została zawarta w dniu ………. w ……………….

*(w przypadku wersji papierowej)*

**Strony Umowy:**

**Zamawiający:**

**POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.** z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 30, kod pocztowy 40-039, **Oddział** KWK Ruda**,** ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363, wysokość kapitału zakładowego całkowicie wpłaconego: 3 916 718 700,00 zł, NIP 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704, zwana w treści Umowy **Zamawiającym**, reprezentowana przez osoby umocowane:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | | | | | |
|  | | |  | | |
| Sekretarz Komisji Przetargowej | Kierownik Działu Zamówień  i Przetargów | Dział Prawny | Pracownik odpowiedzialny za realizację Umowy | Kierownik Działu Branżowego | Pracownik odpowiedzialny za realizację Umowy  w zakresie RODO |
|  |  |  |  |  |  |

i

*(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście)*

**Pan/Pani** ……………………………………… prowadzący/a działalność pod nazwą …………………………. z siedzibą w ……………………. ul. …………………….. , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …….. REGON: ………….……………., zwany/a w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowany/a przez osobę/y umocowane

*(w przypadku spółki kapitałowej)*

……………………… z siedzibą ……………. przy ul. ………………, kod pocztowy ……………., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy …………… w …………. pod numerem KRS ………………, wysokość kapitału zakładowego: …………… zł, REGON: …………., NIP ……………,

zwana w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowana przez osoby umocowane.

*(w przypadku spółki cywilnej)*

**Pan/Pani** ………………………………… zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ………………..

**Pan/Pani** ………………………………… zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ………………..

**wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej** pod nazwą ……….…. z siedzibą w …………………………… ul………………………, NIP: ……………….. zwanej w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowanej przez osoby umocowane.

*(w przypadku Konsorcjum)*

Konsorcjum firm:

* 1. **Lider** - ……………….... z siedzibą ………………. przy ul. …………, kod pocztowy ………., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy …………………….… w ……………………. pod numerem KRS …………………, wysokość kapitału zakładowego: ……………. zł, REGON: ……….……., NIP ………………… (*sprawdzić, czy pełnomocnik jest liderem konsorcjum)*
  2. **Uczestnik** - …………….... z siedzibą ………………. przy ul. …………, kod pocztowy ………., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy ………………… w …………………. pod numerem KRS …………, wysokość kapitału zakładowego: …………. zł, REGON: ……….., NIP …………

Zwani/ w treści Umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa Pełnomocnik reprezentowany przez osoby umocowane:

| Oświadczam, że niniejsza Umowa jest dla mnie zrozumiała, jednoznaczna oraz żadne z postanowień nie budzi moich wątpliwości. W związku z powyższym oświadczam, że rozumiem i w pełni akceptuję jej treść. |
| --- |
| **WYKONAWCA** |
|  |

**Podstawa zawarcia Umowy**

* 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych **pn. „*Dostawa spektrometru ED-XRF do oznaczania części niepalnych w pyle kopalnianym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice.*” (nr sprawy: 462401290).**

1.2 Wynik postępowania został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGG S.A., Nr ……/…..z dnia […].

**Przedmiot Umowy**

Przedmiotem Umowy jest: Dostawa spektrometru ED-XRF do oznaczania części niepalnych w pyle kopalnianym dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice Przedmiot Umowy w dalszej części Umowy (w tym w Załącznikach do Umowy) nazywany jest także **przedmiotem zamówienia** lub **zamówieniem**.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi **Załącznik nr 1 do Umowy.**

**Wartość Umowy, ceny jednostkowe, zasady fakturowania i płatności**

* 1. Wartość Umowy wynosi […] zł netto + VAT wg obowiązujących przepisów.
  2. Wartość Umowy zawiera wszelkie koszty związane z jego realizacją. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe / uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
  3. Fakturę należy wystawić na adres:

**Polska Grupa Górnicza S.A, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30**

**Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice**

oraz przekazać na adres:

**Polska Grupa Górnicza S.A., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 8**

* 1. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **30 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
  2. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisanym przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego Protokołem Odbioru.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do dołączania do wystawionej faktury kopii ww. protokołu.

**Termin realizacji przedmiotu Umowy**

Termin realizacji: **do 14 tygodni od daty zawarcia Umowy**

**Warunki gwarancji**

5.1 Wykonawca udziela **24 miesięcznej** gwarancji na przedmiot Umowy, liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru, dotyczy również lampy oraz detektora.

5.2 W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu Umowy, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły.

* 1. Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż **48 godz.** godziny od momentu zgłoszenia, a usługa zostanie wykonana w terminie **do 5 dni** roboczych lub ustalonym przez strony Zamawiającego i Wykonawcy co zostanie potwierdzone pisemnie przez obie strony.
  2. Wymienione w ramach gwarancji elementy i podzespoły zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak przedmiot umowy.
  3. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
  4. Reklamacji nie podlegają podzespoły ulegające zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji urządzenia.
  5. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełny zakres usług serwisowych, łącznie z zapewnieniem osób oraz części zamiennych.

**Nadzór i koordynacja Umowy**

Osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów* wynikających z niniejszej Umowy są:

* + 1. ze strony Zamawiającego:
* ………………… – tel…………………..e-mail:…………………………….
  + 1. ze strony Wykonawcy:
* ………………… – tel…………………..e-mail:…………………………….

**Pozostałe postanowienia**

7.1 Realizacja przedmiotu Umowy **nie wymaga** świadczenia usług przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy (Umowa Przychodowa).

7.2 Integralną częścią Umowy są jej Załączniki, w tym Ogólne warunki Umowy.

## Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (na podstawie Załącznika nr 1, 1a do SWZ),

Załącznik nr 1.1. – Wzór Protokołu kompletności dostawy – **nie dotyczy**

Załącznik nr 1.2. – Wzór Protokołu odbioru,

Załącznik nr 2 – Ochrona danych osobowych,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Ogólne warunki Umowy (na podstawie Załącznika nr 4 do SWZ).

**Załącznik nr 1.1 do Umowy**

**PROTOKÓŁ KOMPLETNOŚCI DOSTAWY (WZÓR)  
  
 *nie dotyczy***

**Załącznik nr 1.2 do Umowy**

**PROTOKÓŁ ODBIORU (WZÓR)**

sporządzony dnia …………… r. w ………

pomiędzy:

- Zamawiający, tj.:

**Polska Grupa Górniczą S.A. Oddział KWK ………………………………. (Odbiorca)**

a - Wykonawcą, tj.:

**…………………….**

**Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:**

1. ………………..………..… 1. …………………………

2. ……………………….…… 2. .………………………….

W dniu ……………. zgodnie z postanowieniami Zamówienia nr ……………. , w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokonano odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia tj: …………………………………………………. w siedzibie kopalni KWK ............................……………..

Stwierdza się, że dostarczony przedmiot Zamówienia jest kompletny, wykonany zgodnie z zapisami Zamówienia. Spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

**Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:**

1. ………………..………..… 1. …………………………

2. ……………………….…… 2. …………………………

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Ochrona danych osobowych**

**Udostępnienie danych osobowych**

W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy (dalej jako „dane osobowe”).

Celem przetwarzania danych osobowych udostępnionych  przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumieją   
w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań, realizację wszelkich zobowiązań wynikających   
z Umowy; jeżeli to potrzebne: udostępnienie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie Umowy.

Podstawę prawną udostępnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”).

Udostępnienie  danych osobowych powoduje, iż Strona której udostępniono dane osobowe  staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalając cele i sposoby ich przetwarzania,   
z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.

Strony Umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony Umowy oraz do nadania im stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Strony Umowy w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują.

Polska Grupa Górnicza S.A. spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. Dla kategorii osób Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A., powyższy obowiązek został spełniony na Portalu Pracowniczym.

*Kontrahent w razie potrzeby określa sposób spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje.*

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU   
MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………….……

Wykonawca oświadcza, że ***spełnia warunki / nie spełnia warunków*** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

\* - skreślić niewłaściwe

*Podpisuje Wykonawca lub każdy z członków Konsorcjum*

**Załącznik nr 4 – Ogólne Warunki Umowy**

W/w dokument jest udostępniony w Profilu Nabywcy Zamawiającego pod adresem [**https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi**](https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi) wraz z SWZ   
o przedmiotowym przetargu oraz na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO), jako osobny plik do pobrania.