|  |  |
| --- | --- |
| **SWZ**  **dla zamówienia objętego przepisami**  **Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej S.A.**  **w trybie przetargu dynamicznego** | |
| **Przedmiot Zamówienia:** | **Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń tworzących system monitorowania jakości powietrza wraz z pełnym zabezpieczeniem usług serwisowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 2 zadania** |
| **Miejsce realizacji świadczenia / dostawy:** | **PGG S.A., Oddział KWK ROW Ruch Marcel, Ruch Rydułtowy** |
| **Nr sprawy:** | **492401420** |

# I. Zamawiający:

**Polska Grupa Górnicza S.A.**

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:   
<https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi>

Adres platformy EFO: <https://efo.coig.biz>

Infolinia: +48 32 716 9999

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 630 do 1430

**Oddział KWK ROW**

ul. Jastrzębska 10, 44-253 Rybnik

# II. Postępowanie. Przedmiot zamówienia. Termin wykonania.

1. Przedmiotem zamówienia jest: ***Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń tworzących system monitorowania jakości powietrza wraz z pełnym zabezpieczeniem usług serwisowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 2 zadania***
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: SOPZ) zawarty jest w **Załączniku nr 1.**
3. Termin wykonania zamówienia wynosi: dla każdego z zadań w zakresie dostawy i montażu urządzeń do **6 tygodni** od daty podpisania Umowy plus **48 miesięczny** okres usługi dostępu do platformy informacyjnej i usługi monitorowania jakości powietrza.
4. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# III. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. **Zamawiający stosuje następujące warunki udziału w postępowaniu:**
   1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę.**

# IV. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.

1. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez:
   1. Wykonawcę,
   2. w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – przez każdego z Wykonawców.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia:
   1. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na druku **Formularza Ofertowego.**
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SWZ, **Zamawiający wymaga złożenia od najkorzystniejszego Wykonawcy (po przeprowadzonej aukcji elektronicznej) podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznika nr 1 do SWZ.**

**Uwaga:**

* **w pkt. nr 3. 8) Załącznika nr 1 do SWZ „Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego wymagań i parametrów techniczno – użytkowych” należy wypełnić kolumnę „Oferowane parametry przez Wykonawcę” oraz podać „Typ/Nazwę Urządzenia” i Producenta**
* **w pkt. nr 6. 2) Załącznika nr 1 do SWZ określono dodatkowe dokumenty, które należy złożyć wraz z podpisanym Załącznikiem nr 1 od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.**

# V. Opis sposobu przygotowania oferty

**Wymagania ogólne**

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

Ofertę Wykonawca sporządza w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

**Zawartość oferty**

1. Oferta składa się z:
   1. Formularza Ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 2**. Formularz Ofertowy dostępny jest na platformie EFO.
   2. Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, Zamawiający nie wymaga złożenia tego dokumentu o ile jest on dostępny w publicznych, otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych (np. KRS, CEIDG, a w przypadku innych baz – wskazanych przez Wykonawcę w ofercie). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski.
   3. Pełnomocnictwa wskazującego Pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie   
      (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum).
   4. Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem).

**Sposób złożenia oferty**

1. Formularz Ofertowy oraz pozostałe dokumenty na nią się składające powinny być podpisane podpisem elektronicznym kwalifikowanym przez upoważnione osoby.
2. Formularz Ofertowy w wersji elektronicznej dostępny jest po kliknięciu na link zamieszczony na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
3. Oferta jest składana poprzez wypełnienie Elektronicznego Formularza Ofertowego i opatrzenie go kwalifikowanym ważnym podpisem elektronicznym. Wykonawca może dołączyć do Oferty plik lub pliki – każdy opatrzony ważnym kwalifikowanym e-podpisem – zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym SWZ.
4. Ofertę należy złożyć przy użyciu narzędzi dostępnych na Platformie EFO.
5. Zmiana lub wycofanie oferty jest możliwa przed terminem składania ofert, przy czym zmiana oferty może być dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i złożenie nowej (zmienionej).

# VI. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą

1. **Składanie i otwarcie ofert następuje w terminach wskazanych w Elektronicznym Formularzu Ofertowym.**
2. Otwarcie ofert nie jest jawne i nastąpi **w dniu 22.10.2024r., godz. 9:00.**
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Aukcja elektroniczna rozpocznie się w terminie wyznaczonym w zaproszeniu do aukcji japońskiej, które użytkownik otrzyma niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert.
5. Informacja o złożonych ofertach zostanie opublikowana w Profilu Nabywcy niezwłocznie po przeprowadzeniu aukcji japońskiej i zawierać będzie następujące informacje: nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny i informację o akceptacji przez Wykonawców wszystkich warunków określonych w SWZ, a także nazwę Wykonawcy który w wyniku aukcji elektronicznej złożył najkorzystniejszą ofertę.
6. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 19.01.2025 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

# VII. Opis sposobu obliczenia ceny. Kryteria oceny ofert

1. Wykonawca podaje cenę oferty zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Formularza Ofertowego.
2. Ceną zamówienia będzie łączna wartość netto zamówienia podana w tabeli Formularza Ofertowego.
3. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością co do grosza.
4. Cena obejmuje wszelkie należności Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli wybór składanej oferty prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Wykonawca obowiązany jest podać w ofercie przedmiotową informację.
6. Zamawiający oceni oferty z zastosowaniem następujących kryteriów oceny ofert:
   1. **najniższa cena (C) - waga 100 %**
7. Za najkorzystniejszą ofertę dla kryterium cena - zostanie uznana oferta Wykonawcy, który zaoferuje najniższą wartość oferty netto za realizację zadania.

# VIII. Aukcja elektroniczna

* 1. Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
  2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną w formie aukcji japońskiej / angielskiej, która może odbyć się nawet przy uczestnictwie jednego Wykonawcy.
  3. Zamawiający, w toku aukcji elektronicznej, stosować będzie kryterium zgodnie z zapisami SWZ.
  4. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna będzie podany w zaproszeniu do aukcji.
  5. Powiadomienia o rozpoczęciu aukcji otrzymują:

1. w przypadku aukcji angielskiej tylko osoby wpisane w Formularzu Ofertowym w polu „Osoby prowadzące postępowanie” jaki i „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”;
2. w przypadku aukcji japońskiej w postępowaniu innym niż na zawarcie umowy wykonawczej – powiadomienie wraz z tymczasowym loginem i hasłem jest wysyłane do osób ujętych na liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”. Natomiast do osób ujętych w polu „Osoba prowadząca postępowanie” jest wysyłane powiadomienie o terminie aukcji bez informacji o tymczasowym loginem.
   1. Nie ma konieczności indywidualnego zakładania konta użytkownika w systemie aukcyjnym przed rozpoczęciem aukcji:
3. w przypadku aukcji angielskiej obowiązuje "uniwersalne" konto zakładane automatycznie dla osób wymienionych na listach „Osoby prowadzące postępowanie” i „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”. Jeżeli w polu „Osoba prowadząca postępowanie” oraz na liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i nazwisku oraz adresie e‑mail, to konto uczestnika zostanie utworzone tylko jedno i odpowiednio zostanie tylko raz wysłane jedno powiadomienie o utworzeniu konta użytkownika Portalu LAIN3;
4. w przypadku aukcji japońskiej tworzone jest "tymczasowe" konto dedykowane dla aukcji z konkretnego postępowania. Konto jest wysyłane jest tylko do osób ujętych na liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”.
   1. Szczegółowe informacje zawarte są w zaproszeniu do aukcji.
   2. Jeśli aukcja japońska zostanie unieważniona, to powtórzona aukcja nie odbywa się na dedykowanych loginach tymczasowych, ale na zwykłych loginach i powiadomienie o ogłoszeniu powtórzonej aukcji jest wysyłane zarówno do osoby wprowadzonej w polu „Osoba prowadząca postępowanie”, jak również do osób ujętych na liście „Osoby upoważnione do składania ofert w aukcji”.
   3. Wykonawca zobowiązany jest zalogować się w systemie: Aukcje elektroniczne w momencie otrzymania zaproszenia drogą mailową. Zaproszenie zawiera wytyczne pomagające przejść przez proces aktywacji automatycznie założonego konta użytkownika.
   4. Zwracamy uwagę aby Wykonawca miał dostęp do skrzynki mailowej wskazanej   
      w Formularzu Ofertowym, szczególnie w wyznaczonym dniu do przeprowadzenia aukcji.
   5. Wymagania sprzętowe:
5. korzystanie z szerokopasmowego łącza internetowego,
6. korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przeglądarki Internet Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od wersji 50,
7. korzystanie z komputera klasy PC z jednym z następujących systemów operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows Vista),
8. włączenie obsługi JavaScript w wykorzystywanej przeglądarce internetowej,
9. minimalna rozdzielczość ekranu do poprawnego działania platformy: 1366x768.
   1. Składanie ofert w aukcji japońskiej będzie polegać na zaakceptowaniu przez platformę wartości. Wartość obniżana będzie kolejno w ustalonych odstępach czasu wskazanego przez Zamawiającego.
   2. Wykonawca uczestniczący w aukcji akceptuje kolejne postąpienia, proponowane przez platformę, co jest równoznaczne ze złożeniem postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, który potwierdzi ostatnią wartość proponowaną przez platformę.
   3. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców potwierdzi wartość proponowaną przez platformę, a następnie nie potwierdzi kolejnej wartości zaproponowanej przez platformę, rozpoczyna się kolejny etap postępowania przetargowego, tzw. dogrywka, przeprowadzany na zasadach aukcji angielskiej – klasycznej, w toku której Wykonawcy licytują cenę w dół składając kolejne postąpienia, rywalizując między sobą. Do dogrywki zostaną dopuszczeni jedynie Wykonawcy, którzy potwierdzili wartość w ostatnim kroku aukcji japońskiej.
   4. Ceną wywoławczą w dogrywce po aukcji japońskiej będzie ostatnia zaakceptowana cena   
      z aukcji japońskiej, a w przypadku braku postąpień w toku aukcji japońskiej – cena złożonej oferty. Wartość postąpienia będzie wynosiła określony procent wartości ostatniej zaakceptowanej ceny z aukcji japońskiej.
   5. Wykonawca nie może potwierdzić wyświetlonego postąpienia, jeżeli nie potwierdzi żadnego   
      z trzech wcześniejszych następujących po sobie wyświetlanych postąpień. Aukcja zostaje zakończona, jeżeli w ciągu trzech kolejnych propozycji wartości dokonywanych przez platformę żaden z Wykonawców nie potwierdzi jej przyjęcia.
   6. Dogrywka zostaje zakończona, gdy żaden z Wykonawców nie złoży kolejnego postąpienia. Wygrywa ten Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
   7. W przypadku, gdy żaden z Wykonawców nie złoży postąpienia w dogrywce (aukcji klasycznej) i dogrywka zakończy się sytuacją, w której oferty dwóch lub więcej Wykonawców są równe   
      (w tej samej cenie) - to o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje wcześniejsze postąpienie w aukcji japońskiej (tzn. czas złożenia postąpienia w aukcji japońskiej, co należy rozumieć, że za korzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który szybciej zaakceptował ostatnią cenę w  aukcji japońskiej).
   8. W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia postępowania (tj. równego czasu złożenia postąpień – godzina, minuta, sekunda) o wyborze najkorzystniejszej oferty decydują pozostałe sposoby uzyskania ostatecznej ceny, takie jak negocjacje.
   9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powtórzenia aukcji, zgodnie z zapisami § 37 ust. 7 Regulaminu. O terminie rozpoczęcia nowej aukcji Zamawiający powiadomi w sposób określony w SWZ.
   10. Informacja o zastosowaniu aukcji japońskiej albo aukcji angielskiej zostanie umieszczona w zaproszeniu do aukcji.
   11. W sprawach dotyczących przebiegu aukcji a w szczególności obsługi funkcjonalnej portalu należy kontaktować się zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej na której przeprowadzana jest aukcja.
   12. **Sposób wyliczenia cen jednostkowych i wartości zamówienia**

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, po zakończeniu aukcji, Zamawiający dokona wyliczenia cen jednostkowych netto przyjętych do rozliczania Zamówienia oraz wartości Zamówienia w następujący sposób:

w pierwszej kolejności wyliczony zostanie procentowy wskaźnik upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej (złożonej w formularzu ofertowym) uzyskany w wyniku aukcji, który zostanie zaokrąglony w górę do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

**W oferty – W aukcji**

**U = -------------------------------------- x 100 [%]**

**W oferty**

następnie wyliczone zostaną indywidualnie poszczególne ceny jednostkowe netto poprzez obniżenie cen jednostkowych z oferty pierwotnej o wartość upustu wyliczoną przy zastosowaniu wartości wskaźnika upustu (U), przy czym ceny te zostaną zaokrąglone w dół do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia zostaną wykonane wg wzoru:

**C aukcji = C oferty – (C oferty x U)**

gdzie:

U – wartość wskaźnika upustu cenowego od wartości oferty pierwotnej uzyskanego w wyniku akcji elektronicznej

W oferty – wartość oferty pierwotnej

W aukcji – wartość oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej

C aukcji – cena jednostkowa netto przyjęta do Zamówienia

C oferty – cena jednostkowa netto oferty pierwotnej

Wartość Zamówienia zostanie wyliczona jako suma iloczynów cen jednostkowych netto wyliczonych w sposób określony w pkt 2) oraz szacunkowych ilości poszczególnych pozycji zamówienia określonych w Formularzu Ofertowym.

# IX. Kolejność podejmowania czynności przez Zamawiającego

1. Po złożeniu ofert i przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z § 39 ust. 9 Regulaminu.
2. Zamawiający zgodnie z § 39 ust. 1 Regulaminu, wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedstawienia przedmiotowych środków dowodowych oraz wymaganych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Załączniku nr 1 do SWZ, chyba, że pomimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub odrzucenie oferty.

# X. Ogólne warunki Umowy

1. **Załącznik nr 3 do SWZ** zawiera Wzór Umowy oraz Ogólne warunki Umowy stanowiące integralną część Umowy podpisanej przez obie strony tj. Zamawiającego i Wykonawcę.

# XI. Pozostałe istotne informacje dot. postępowania

1. **Przesłanki wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty:**
   1. Wykluczeniu z postępowania podlega Wykonawca:
2. wobec którego zachodzą okoliczności określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.   
   o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w rozporządzeniu (UE) 2022/576, w tym zakresie Wykonawca składa stosowne Oświadczenie na druku Formularza Ofertowego,
3. Wobec którego zachodzą okoliczności i przesłanki które opisano w § 41 Regulaminu.
   1. Zamawiający odrzuci ofertę, w której udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw, wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
4. **Ochrona danych osobowych**
5. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”) Zamawiający spełnia na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”.
6. Dodatkowo Zamawiający informuje, że:
7. skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień Zamówienia ani Ogólnych warunków zamówienia w zakresie niezgodnym z Regulaminem.
8. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
9. **Tajemnica przedsiębiorstwa:**
10. Jeżeli Wykonawca przekazuje informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa przekazywane w postępowaniu należy dołączyć jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawierać w nazwie zwrot „tajemnica przedsiębiorstwa”. Tajemnica przedsiębiorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych lub tych, których treść każdy zainteresowany może legalnie poznać, w szczególności nie można zastrzec: nazwy i adresu Wykonawcy, informacji dotyczących ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako przekazanie dokumentów podlegających ujawnieniu.
11. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z taką informacją wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak wykazania jest równoznaczny z brakiem zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
12. **Informacja o środkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych   
    i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji**
13. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
14. Wykonawca przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO.
15. Zamawiający przekazuje korespondencję przy użyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie informacji w Profilu nabywcy.
16. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji treści SWZ (w tym terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania z ofertą) określono w § 32 Regulaminu.

# Wykaz załączników:

**Załącznik nr 1: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ),**

**Załącznik nr 1a: Wymagania dotyczące znakowania podzespołów,**

**Załącznik nr 2**: **Wzór formularza ofertowego,**

**Załącznik nr 3: Wzór** **Umowy,**

**Załącznik nr 4: Ogólne warunki Umowy.**

**Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

1. **Przedmiot Zamówienia:**

Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń tworzących system monitorowania jakości powietrza wraz z pełnym zabezpieczeniem usług serwisowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 - dla Ruchu Marcel,

Zadanie 2 – dla Ruchu Rydułtowy.

Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i nie może naruszać praw majątkowych osób trzecich.

Dostarczane wyroby muszą być oznakowane w sposób czytelny i trwały zgodnie z wymaganiami ww. aktów prawnych, w tym znakiem zgodności CE.

1. **Wymagania prawne:**

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

* Ustawy z dnia 30.08.2002 r. – O systemie oceny zgodności,
* Ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
* norm związanych z przedmiotem zamówienia.

***Uwaga:*** *W przypadku zmian aktów prawnych, związanych z realizacją niniejszego zamówienia, przedmiot zamówienia musi spełniać uwarunkowania prawne, obowiązujące w okresie jego realizacji.*

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**
2. Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń tworzących system monitorowania jakości powietrza wraz z pełnym zabezpieczeniem usług serwisowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 2 zadania:

Zadanie 1 - dla Ruchu Marcel,

Zadanie 2 – dla Ruchu Rydułtowy.

1. Przedmiot Zamówienia musi posiadać znakowanie podzespołów zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ,
2. transport przedmiotu Zamówienia do miejsca zabudowy z uwzględnieniem konieczności zapewnienia jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i ubezpieczenia go na czas transportu,
3. **Zabudowa i montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.**
4. Wymagana gwarancja:
5. Dla dostawy i montażu urządzeń **48 miesiące** od daty uruchomienia w miejscu zabudowy (podpisania protokołu odbioru);
6. Dla czynności naprawczych oraz części wymienionych w ramach utrzymania i serwisu systemu pomiarowego: **12 miesięcy (z zastrzeżeniem, że okres ten nie skraca gwarancji o której mowa w pkt 5) lit. a)**;

W ramach gwarancji:

* Wykonawca zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego,
* Pełna obsługa gwarancyjna i konserwatorska wraz z wykonywaniem na koszt Wykonawcy przeglądów konserwacyjnych w czasookresach wymaganych przez producenta zgodnie   
  z DTR przez cały okres gwarancji,
* Zamawiający zastrzega, aby gwarancja nie była obostrzona obowiązkiem wykonywania odpłatnych przeglądów lub wykonania innych odpłatnych świadczeń,
* W przypadku wystąpienia wad w przedmiocie Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły,
* Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych,
* Transport urządzeń do i z naprawy gwarancyjnej na koszt Wykonawcy,
* Dostawa przedmiotu Zamówienia do Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
* Szczegóły dotyczące realizacji zobowiązań Gwarancji określono w **Załączniku nr 3**,

1. Przeprowadzenie jednorazowego szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia, w szczególności panelu klienta na witrynie internetowej - na żądanie przedstawicieli oddziału Zamawiającego którego dostawa dotyczy,
2. podpisanie protokołów wykonanych napraw.
3. **Wykaz spełnienia istotnych dla Zamawiającego szczegółowych wymagań i parametrów techniczno-użytkowych:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TYP/NAZWA URZĄDZENIA**  **Zamawiający wymaga aby wszystkie dostarczone urządzenia w ramach zamówienia były jednakowego typu** | |  | | |
| **PRODUCENT** | |  | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagane parametry przez Zamawiającego** | **Sposób potwierdzenia parametru** | **Oferowane parametry przez Wykonawcę** |
|  | **Sensor pomiarowy** | Pomiar pyłu PM10 i PM2,5 | *Podać wartość* | …………… |
|  | **Wyświetlacz LED** | min. 90cm x min. 30cm | *Podać wartość* | …………….. |

Ilości zostały określone w formularzu ofertowym

1. **Wymagania organizacyjne:**
2. Wraz z dostawą i zabudową Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumenty wymienione w pkt. 5,
3. Transport i dostawa przedmiotu Zamówienia do Zamawiającego w miejsce planowanej zabudowy,
4. Miejsce dostawy i zabudowy: *Polska Grupa Górnicza S.A., Oddział KWK ROW:*

* *Ruch Marcel: budynek oddziału łączności, budynek nastawni przy wysypie kamienia, SP 1 Radlin ul. Makuszyńsiego, pompownia przy osadniku wód dołowych;*
* *Ruch Rydułtowy: budynek hali warsztatowej przy szybie Leon IV, brama wjazdowa na teren kopalni od strony ul. Narutowicza, miejsce montażu kamer (słup), brama w rejonie placu magazynowego od strony ul. Urbana.*

1. Odbiór techniczny odbywać się będzie po zabudowaniu i uruchomieniusystemu pomiarowego tj. po zamontowaniu sensorów pomiarowych oraz wyświetlacza LEDprzez Wykonawcę oraz konfiguracji sprzętu umożliwiającej bieżący odczyt danych pomiarowych z poziomu użytkownika *oraz przeprowadzeniu prób ruchowych. Pozytywny wynik przeprowadzonych przez Zamawiającego prób ruchowych (danego urządzenia)**sieci pomiarowej będzie podstawą do sporządzenia protokołu odbioru który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury.*
2. **Wraz z przedmiotem Zamówienia Wykonawca dostarczy:**
3. Świadectwo gwarancyjne,
4. Instrukcja obsługi,
5. Świadectwo jakości lub certyfikat mCERTs „Monitoring Certification Scheme”,
6. Świadectwa kalibracji.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty musza być dostarczone w języku polskim   
i przedstawione w formie oryginału.

1. **Informacje dodatkowe:**
   1. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty upoważnionym przedstawicielom Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, zapoznanie się z warunkami panującymi w rejonie zabudowy. Przedmiotowa wizja może się odbyć na wniosek Wykonawcy. Termin i czas jej dokonania należy uzgodnić i potwierdzić z**:** Agatą Marszolik- tel. 7292764
   2. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w Załączniku nr 1 do SWZ, Zamawiający wymaga złożenia od najkorzystniejszego Wykonawcy (po aukcji elektronicznej)**
2. Wyciąg z DTR/instrukcji użytkowania urządzenia zawierający m.in.: dokładność pomiaru, zakres temperatur pracy.
3. Certyfikaty
   1. Wykonawca Oświadcza, że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców lub państw wobec których na mocy decyzji Rady stosuje się przepisy dyrektywy 2014/25/UE **przekracza 50%** zamówienia.
   2. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za wykonanie przedmiotowego Zamówienia (jeżeli dotyczy).
   3. Realizacja przedmiotowego zamówienia **nie wymaga** odpłatnego korzystania ze składników majątku Zamawiającego lub świadczenia usług bądź wydania materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia.
   4. W przypadku braku konieczności świadczenia usług/dostaw Wykonawca zobowiązany jest do złożenia, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze jego oferty, lecz nie później niż do dnia podpisania umowy, podpisanego oświadczenia o niekorzystaniu ze wzajemnych świadczeń dostępny pod adresem: <https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/cennik-uslug-pgg>

**Załącznik nr 1a – Wymagania dotyczące znakowania podzespołów**

**Transpondery pasywne w obudowie do montażu w warunkach powierzchniowych**

1. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany w sposób trwały wg warunków technicznych producenta, a dodatkowo oznakowany transponderami pasywnymi w obudowie, pracującymi w paśmie o częstotliwości 13,56 MHz.
2. Zamawiający wymaga, aby transpondery były fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu, dobrej jakości.
3. Zamawiający nie dopuszcza znakowania transponderami poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
4. Zamawiający dopuszcza możliwość oznaczenia przedmiotu dostawy transponderami równoważnymi w postaci zamienników o parametrach nie gorszych od określonych.


W przypadku zaistnienia sytuacji, w której dla poprawnego działania dostarczanych równoważnych znaczników, konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu np. "przystawki" należy ten element również dostarczyć. Zastosowany dodatkowy element nie może wymagać doprowadzenia zasilania z zewnętrznych źródeł.

1. Zamawiający uzgodni po podpisaniu umowy z Wykonawcą miejsca w których należy przymocować transpondery na podzespołach składających się na przedmiot dostawy.
2. Wymagania techniczne elementów znakujących - transponderów pasywnych w obudowie   
   do montażu w warunkach dołowych:
3. budowa - stopień ochrony IP65
4. częstotliwość pracy 13,56 MHz,
5. numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 type A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
6. temperatura otoczenia podczas pracy od -30°C do +60 °C,
7. zawarte w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych, za pomocą techniki klejenia,
8. wymiary umożliwiające trwały montaż poprzez klejenie na podzespołach przedmiotu dostawy, zgodnie z rysunkami stanowiącymi wzór N.

|  |
| --- |
| **Nazwa materiału** |
|  |
| Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych:   * IEID-01/N - klejony |  |


**Wzór N**

**(IEID-01/N)**




**Zamawiający dopuszcza dla przedmiotu zamówienia, tj. dla klimatyzatorów pracujących w pomieszczeniach biurowych itp., stosowanie transponderów IEID-01/O oraz IEID-01/O2 (naklejkowe) wg jednego z poniższych wzorów**

**Wzór 1**



**Wzór 2**



**Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTOWY**

**Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostępny na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.**

**Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje się w Profilu Nabywcy.**

**Załącznik nr 3 –** **Wzór Umowy**

**Umowa**

**nr e-Ru ……………………….**

Niniejsza umowa została zawarta przez Strony na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej w taki sposób, że każda ze Stron opatrzyła treść Umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawartej w wyżej opisany sposób   
i w formie.

Strony przyjmują jako datę jej zawarcia - datę złożenia ostatniego podpisu.

**Strony Umowy:**

**Zamawiający:**

**POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A.,** z siedzibą: 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30,   
**Oddział ………………..,** adres: ……………………, ul. …………………….., zarejestrowaną   
w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem   
KRS 0000709363 o kapitale zakładowym, całkowicie wpłaconym: 3 916 718 700,00 zł,   
NIP: 6342834728, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704,

zwaną w treści Umowy **„Zamawiającym”,** reprezentowana przez osoby umocowane:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ZAMAWIAJĄCY** | | | |
|  | |  | |
| Sekretarz Komisji Przetargowej lub inna osoba wyznaczona | Osoby odpowiedzialne za nadzór  i realizację umowy ze strony Zamawiającego | Dział Prawny | Osoba odpowiedzialna w zakresie RODO |
|  |  |  |  |

i

*(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej osobiście)*

**Pan/Pani** ……………………………………… prowadzący/a działalność pod nazwą …………………………. z siedzibą w ……………………. ul. …………………….. , zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: …….. REGON: ………….……………., zwany/a w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowany/a przez osobę/y umocowane

*(w przypadku spółki kapitałowej)*

……………………… z siedzibą ……………. przy ul. ………………, kod pocztowy ……………., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy …………… w …………. pod numerem KRS ………………, wysokość kapitału zakładowego: …………… zł, REGON: …………., NIP ……………,

zwana w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowana przez osoby umocowane.

*(w przypadku spółki cywilnej)*

**Pan/Pani** ………………………………… zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ………………..

**Pan/Pani** ………………………………… zarejestrowany/a w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: ………………..

**wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej** pod nazwą ……….…. z siedzibą w …………………………… ul………………………, NIP: ……………….. zwanej w treści Umowy **Wykonawcą**, reprezentowanej przez osoby umocowane.

*(w przypadku Konsorcjum)*

Konsorcjum firm:

* 1. **Lider** - ……………….... z siedzibą ………………. przy ul. …………, kod pocztowy ………., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy …………………….… w ……………………. pod numerem KRS …………………, wysokość kapitału zakładowego: ……………. zł, REGON: ……….……., NIP ………………… (*sprawdzić, czy pełnomocnik jest liderem konsorcjum)*
  2. **Uczestnik** - …………….... z siedzibą ………………. przy ul. …………, kod pocztowy ………., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy ………………… w …………………. pod numerem KRS …………, wysokość kapitału zakładowego: …………. zł, REGON: ……….., NIP …………

Zwani/ w treści Umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działa Pełnomocnik reprezentowany przez osoby umocowane:

| Oświadczam, że niniejsza Umowa jest dla mnie zrozumiała, jednoznaczna oraz żadne z postanowień nie budzi moich wątpliwości. W związku z powyższym oświadczam, że rozumiem i w pełni akceptuję jej treść. |
| --- |
| **WYKONAWCA** |
|  |

**Podstawa zawarcia Umowy**

* 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo zamówień publicznych **pn. *Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń tworzących system monitorowania jakości powietrza wraz z pełnym zabezpieczeniem usług serwisowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 2 zadania* (nr sprawy: 492401420).**

1.2 Wynik postępowania został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGG S.A., Nr ……/…..z dnia […].

**Przedmiot Umowy**

Przedmiotem Umowy jest: ***Dostawa, montaż i utrzymanie urządzeń tworzących system monitorowania jakości powietrza wraz z pełnym zabezpieczeniem usług serwisowych dla PGG S.A. Oddział KWK ROW z podziałem na 2 zadania***

Przedmiot Umowy w dalszej części Umowy (w tym w Załącznikach do Umowy) nazywany jest także **przedmiotem zamówienia** lub **zamówieniem**.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi **Załącznik nr 1 do Umowy.**

**Wartość Umowy, ceny jednostkowe, zasady fakturowania i płatności**

* 1. Wartość Umowy wynosi […] zł netto + VAT wg obowiązujących przepisów,
  2. Umowa będzie rozliczana na podstawie n/w cen jednostkowych:

Cena za dostawę i montaż czujników jakości powietrza Airly PM sensor: zł/szt. urządzenie, + VAT;

Cena za dostawę i montaż tablicy LED mono GSM: zł/szt. + VAT;

Cena za utrzymanie systemu monitoringu w okresie 48 miesięcy: zł / miesiąc + VAT.

* 1. Wartość Umowy zawiera wszelkie koszty związane z jego realizacją. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe / uzupełniające wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy.
  2. Fakturę należy wystawić na adres:

**Polska Grupa Górnicza S.A, 40-039 Katowice, ul. Powstańców 30**

**Oddział KWK ROW odpowiednio Ruch Marcel lub Ruch Rydułtowy**

oraz przekazać na adres:

**Polska Grupa Górnicza S.A., 44-122 Gliwice, ul. Jasna 8**

* 1. Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi **30 dni** od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
  2. Podstawą wystawienia faktury jest prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, potwierdzone podpisanym przez osoby odpowiedzialne ze strony Zamawiającego Protokołem Odbioru.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do dołączania do wystawionej faktury kopii ww. protokołu.
  4. Zasady fakturowania:
     1. Wykonawca wystawi odrębne faktury dla poszczególnych ruchów (Marcel i Rydułtowy) za dostawę i montaż urządzeń na podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru;
     2. Wykonawca wystawiał będzie odrębne faktury dla poszczególnych ruchów (w okresach miesięcznych – miesiące kalendarzowe) za utrzymanie systemu monitoringu na podstawie protokołów odbioru usług podpisanych przez obie strony.

**Termin realizacji przedmiotu Umowy**

Termin realizacji: Termin realizacji dla każdego z zadań w zakresie dostawy i montażu urządzeń do 6 tygodni od daty podpisania Umowy plus 48 miesięczny okres usługi dostępu do platformy informacyjnej i usługi monitorowania jakości powietrza.

**Warunki gwarancji – zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy (na podstawie zał. nr 1 do SWZ).**

* 1. W przypadku dostarczenia wadliwego przedmiotu Umowy, w tym z wadą ukrytą, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt wymienić lub naprawić dotknięte wadą elementy lub podzespoły.
  2. Wykonawca przystąpi do wykonania naprawy gwarancyjnej w czasie nie dłuższym niż 24godziny od momentu zgłoszenia, a usługa zostanie wykonana w terminie do 14 roboczych lub ustalonym przez strony Zamawiającego i Wykonawcy co zostanie potwierdzone pisemnie przez obie strony.
  3. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia pełny zakres usług serwisowych, łącznie z zapewnieniem osób oraz części zamiennych.

**Nadzór i koordynacja Umowy**

Osobą/osobami upoważnionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją Umowy oraz podpisanie wszelkich *Protokołów* wynikających z niniejszej Umowy są:

* + 1. ze strony Zamawiającego:
* ………………… – tel…………………..e-mail:…………………………….
  + 1. ze strony Wykonawcy:
* ………………… – tel…………………..e-mail:…………………………….

**Pozostałe postanowienia**

7.1 Realizacja przedmiotu Umowy **nie wymaga** świadczenia usług przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy (Umowa Przychodowa).

7.2 Integralną częścią Umowy są jej Załączniki, w tym Ogólne warunki Umowy.

## Załączniki do Umowy:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (na podstawie Załącznika nr 1, 1a do SWZ),

Załącznik nr 1.1. – Wzór Protokołu odbioru,

Załącznik nr 2 – Ochrona danych osobowych,

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o statusie Wykonawcy,

Załącznik nr 4 – Ogólne warunki Umowy (na podstawie Załącznika nr 4 do SWZ).

**Załącznik nr 1.1 do Umowy**

**PROTOKÓŁ ODBIORU (WZÓR)**

sporządzony dnia …………… r. w ………

pomiędzy:

- Zamawiający, tj.:

**Polska Grupa Górniczą S.A. Oddział KWK ………………………………. (Odbiorca)**

a - Wykonawcą, tj.:

**…………………….**

**Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:**

1. ………………..………..… 1. …………………………

2. ……………………….…… 2. .………………………….

W dniu ……………. zgodnie z postanowieniami Zamówienia nr ……………. , w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy dokonano odbioru końcowego przedmiotu Zamówienia tj: …………………………………………………. w siedzibie kopalni KWK ............................……………..

Stwierdza się, że dostarczony przedmiot Zamówienia jest kompletny, wykonany zgodnie z zapisami Zamówienia. Spełnia wymagania obowiązujących przepisów.

**Przedstawiciele Zamawiającego: Przedstawiciele Wykonawcy:**

1. ………………..………..… 1. …………………………

2. ……………………….…… 2. …………………………

**Załącznik nr 2 do Umowy**

**Ochrona danych osobowych**

**Udostępnienie danych osobowych**

W związku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostępnienia przez jedną ze Stron drugiej Stronie danych osobowych osób zaangażowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy (dalej jako „dane osobowe”).

Celem przetwarzania danych osobowych udostępnionych  przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumieją   
w szczególności: nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, uzgadnianie sposobów wykonania zobowiązań, realizację wszelkich zobowiązań wynikających   
z Umowy; jeżeli to potrzebne: udostępnienie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangażowanym w wykonanie Umowy.

Podstawę prawną udostępnienia danych osobowych, o których mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako „RODO”).

Udostępnienie  danych osobowych powoduje, iż Strona której udostępniono dane osobowe  staje się ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalając cele i sposoby ich przetwarzania, z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 5 RODO.

Strony Umowy zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się także do zapoznania z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Strony Umowy oraz do nadania im stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

Strony Umowy w związku z udostępnieniem danych osobowych zobowiązane są do spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują.

Polska Grupa Górnicza S.A. spełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 oraz art. 14 RODO na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO, w załączniku „Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów”. Dla kategorii osób Pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A., powyższy obowiązek został spełniony na Portalu Pracowniczym.

*Kontrahent w razie potrzeby określa sposób spełnienia obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskuje.*

**Załącznik nr 3 do Umowy**

**OŚWIADCZENIE O POSIADANIU STATUSU   
MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Nazwa Wykonawcy:

……………………………………………………………………….……

Wykonawca oświadcza, że ***spełnia warunki / nie spełnia warunków*** \* do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO.

\* - skreślić niewłaściwe

*Podpisuje Wykonawca lub każdy z członków Konsorcjum*

**Załącznik nr 4 – Ogólne Warunki Umowy**

W/w dokument jest udostępniony w Profilu Nabywcy Zamawiającego pod adresem [**https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi**](https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi) wraz z SWZ   
o przedmiotowym przetargu oraz na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO), jako osobny plik do pobrania.