## załącznik 2a
Załącznik nr 2a do SIWZ
numer postepowania: 502401945
Serwisowanie stacji kondycjonowania wody pitnej w łaźni przy szybie Leon II dla PGG. S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy
CENA OCENIANA (podlega ocenie)
LP | Nazwa | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN/rbh] | Wartość do oceny [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5
1. | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego (WR) | 90 | rbh
2. | Stawka przeglądu stacji kondycjonowania wody pitnej (układ podstawowy i rezerwowy) (WP) | 2 | szt.
Wartości netto do oceny ofert ( WR) +(WP)
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegających ocenie)
Lp. | Nazwa części (podzespołu) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość do oceny [PLN]
1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5
1. | Czynnik chłodniczy | 12 | kg
2. | Czujnik PZ 2 F&F | 4 | szt.
3. | Złączka miedziana (trójnik, kolanko, mufa) | 4 | szt.
4. | Rura miedziana | 2 | mb
5. | Cewka elektrozaworu GMC KMA 6 230V 9W | 1 | szt.
6. | Filtroodwadniacz | 1 | szt.
7. | Kompresor układu chłodzenia | 1 | komp.
8. | Pionowy zbiornik freonu | 1 | szt.
9. | Wymiennik układu chłodzenia | 1 | komp.
Suma wartości netto do oceny ofert (WCZ)
WARTOŚĆ OFERTY (PODLEGAJĄCA OCENIE) - WR + WP+WCZ

## załącznik 2b
Załącznik nr 2b do SIWZ
ZADANIE NR 1
Pozycje pozostałych części zamiennych nowych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nazwa części (podzespołu) |  | Cena jednostkowa netto [PLN]
1. | Złoże filtra piaskowego kwarc 0,8-1,4mm | kg
2. | Złoże filtra węglowego węgiel aktywowany 2-4mm | kg
3. | Palnik lampy UV - C Tech 15.000/16 Watt | komp.
4. | Roztwór zawierający 42g 6 hydratu cząsteczkowego chlorku wapnia czystego (opakowanie kanister max 30litrów) | litr
5. | Roztwór zawierający 38g 6 hydratu cząsteczkowego chlorku magnezu czystego (opakowanie kanister max 30litrów) | litr
6. | Czujnik CO2 0-80ppm z sygnałem akustycznym | szt.
7. | Wodomierz 1 1/2” 10 bar z impulsatorem | szt.
8. | Reduktor butlowy jednostopniowy do CO2 ze wskaźnikiem manometrycznym | komp.
9. | Zwężka inżektorowo – strumieniowa | szt.
10. | Sterownik swobodnie programowalny wraz z oprogramowaniem 30 wejść, 24 wyjść | komp.
11. | Panel operatorski - dotykowy 4,7” | komp.
12. | Regulator poziomu wody | szt.
13. | Elektrozawór cewka 230AC Danfoss | szt.
14. | Pojemnościowy czujnik poziomu wody | szt.
15. | Pompa zespolona z silnikiem 1,5kW 3x400V | komp.
16. | Pompa dozująca chlorek OPTIMA | komp.
17. | Sonda poziomu wody | szt.
18. | Zawór bezpieczeństwa SYR 6 bar | szt.
19. | Manometr zaworu bezpieczeństwa | szt.
20. | Zawór regulujący proporcjonalny d 25 Hydrokontrol | szt.
21. | Pompa cyrkulacyjna | komp.
22. | Pompa próżnująca | komp.
23. | Głowica filtra piaskowego i węglowego z Sterownikiem RX67B-1 | komp.
24. | Zawór odcinający d 50 PCW-U | szt.
25. | Kurek czerpalny 1/2” chrom | szt.
26. | Skraplacz | komp.
27. | Wentylator skraplacza | komp.
28. | Czujnik temperatury | szt.
29. | Przekaźnik | szt.
30. | Bezpiecznik ES typ C 2-16A | szt.
31. | Bezpiecznik ES typ C 3 fazy 32 A | szt.
32. | Bezpiecznik – rozłącznik 63 A typ R 303 | szt.
33. | Różnicówka 300mA 3 fazy | szt.
34. | Zabezpieczenie termiczne 4 – 16 A | szt.
35. | Stycznik 25 A 3 fazy | szt.
36. | Zasilacz 220V – 24 V | szt.
37. | Przewinięcie silnika pompy z uszczelnienie 1,5kW 3x400V | szt.
38. | ADA-401Wp- Moduł pomiarowy 1 WIRE na MODBUS-RTU (CEL-MAR) | szt.
39. | Silnik wentylatora agregatu | szt.
40. | Sterownik agregatu chłodniczego | szt.
41. | Parownik urządzenia chłodu | szt.
42. | Preparat czyszczący (układ chłodzenia) | kg
43. | Kształtka PCW-U (kolano, trójnik, złączka) | szt.
44. | Element termostatyczny TEZ2 Danfoss | szt.
45. | Pompa hydroforu | kompl.
46. | Rura PCW-U | mb
47. | Zawór bezpieczeństwa 781 DN20x20 PN16 | szt.
48. | Zawór rozprężny | szt.
49. | Zawór zwrotny | szt.
Pozycje regenerowanych części zamiennych (nie podlegający ocenie) – Wypełnia Wykonawca
Lp | Nazwa części (podzespołu) |  | Cena jednostkowa netto [PLN]

## Zał. nr 2c
Załącznik nr 2c do SIWZ
Cennik usług transportowych
Tablica stawek ryczałtowych
za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii
bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch „Rydułtowy” | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy