## Zadanie nr 1-Zał. 2a HAMACHER
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 1 Serwis transformatorów produkcji HAMACHER
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wycenia Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wycenia Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Przekażnik upływowy centralno-blokujący HA-KA/ER2.1 |  |  |  | 1
2 | Przekażnik upływowy centralno-blokujący dla obwodów 42V HA-KA/ER2.1 |  |  |  | 1
3 | Przekaźnik nadmiarowo prądowy HA-UB1-4 |  |  |  | 1
4 | Przekaźnik sterowniczy i kontroli ciągłości uziemienia ochronnego HA-SL3.1 |  |  |  | 1
5 | Wyświetlacz funkcji -HA-611001 |  |  |  | 1
6 | Separator obwodów iskro i nieiskrobezpiecznych HA-KG3.1 |  |  |  | 1
7 | Bezpiecznik B10A/1000V |  |  |  | 1
8 | Bezpiecznik 16A/1000V |  |  |  | 1
9 | Wskaźnik napięcia 500V |  |  |  | 1
10 | Wskaźnik napięcia 250V |  |  |  | 1
11 | Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe HA-UB-EB 1-9A |  |  |  | 1
12 | Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe HA-UB-EB 6-25A |  |  |  | 1
13 | Przekaźnik separujący HA-KG3.12 |  |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] - WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego ) | [5 empty] | 0

## Zadanie nr 1-Zał. 2b HAMACHER
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 1 Serwis transformatorów produkcji HAMACHER
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
n
CENNIK POREMONTOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
CENNIK CZYNNOŚCI - sprawdzenie/kalibracja/naprawa podzespołów (niepodlegający ocenie) - jeżeli dotyczy
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
(wycenia Wykonawca)
1 | 2 | 3
sprawdzenie /kalibracja
1
2
3
4
5
6
naprawa podzespołów
1
2
3
4
5
6

## Zadanie nr 1-Zał. 2c HAMACHER
Przetarg nr 422500561 |  | Załącznik nr 2c SWZ
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 1 Serwis transformatorów produkcji HAMACHER
Cennik usług transportowych
Wykonawca: .......................................................................................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch "Jankowice" | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch "Chwałowice" | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch "Marcel" | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch "Rydułtowy" | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch "Halemba" | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
Ruch "Pokój" | Niedurnego 13 | 41-710 Ruda Śląska
KWK "Piast-Ziemowit" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch "Piast" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch "Ziemowit" | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
| Kopalniana 10 | 43-225 Wola Gmina Miedźna
KWK "Bolesław Śmiały" | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK "Sośnica" | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK "Staszic-Wujek" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice | X
Ruch "Murcki-Staszic" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
Ruch "Wujek" | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice
KWK "Mysłowice-Wesoła" | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice
Centrum Demontażowe przy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" | Ks. Tunkla 112 | 41-707 Ruda Śląska 7
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik

## Zad 2-Zał. 2a BECKER
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadaniaa
Zadanie nr 2 Serwis transformatorów produkcji BECKER ELKTROTECHNIKA
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
[rbh]
[6 empty] | PLN/rbh | PLN
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5=3x4
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR |  |  |  | 100 |  | 0
| Wartość netto do oceny [PLN] (ilość x cena jednostkowa) | [5 empty] | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | PLN/szt/kpl
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Wpust kablowy - EB6 |  |  |  | 1
2 | Zaślepka -PF 6 |  |  |  | 1
3 | Izolator 6600V - 315A |  |  |  | 1
4 | Izolator T.8-VV |  |  |  | 1
5 | Izolator T.8-FF |  |  |  | 1
6 | Izolator T12-FP |  |  |  | 1
7 | Izolator 6600V - 630A T25-FP |  |  |  | 1
8 | Izolator 6600V - 630A T25-VV |  |  |  | 1
9 | Przekładnik prądowy 450/1A 5P10 - 250/1A 5P10 |  |  |  | 1
10 | Bezpiecznik LIM6,6 0,5-10kV 8x150 |  |  |  | 1
11 | Podstawa bezpiecznika LIM6,6 |  |  |  | 1
12 | Izolator przepustowy TC20-12 |  |  |  | 1
13 | Przekładnik prądowy TB/0-5A |  |  |  | 1
14 | Transformator 500VA Pr.5000V Sek.230V |  |  |  | 1
15 | Izolator T.6-VV 100A 1,25kV |  |  |  | 1
16 | Izolator T.5-VV 25A 630V |  |  |  | 1
17 | Izolator T.4-VV 16A 630V |  |  |  | 1
18 | Izolator T12-FF 500A 1,25kV |  |  |  | 1
19 | Izolator przepustowy typ DX3R22 |  |  |  | 1
20 | Przysłona płyty energetycznej KE3004 / PBEodpływ I lub IV |  |  |  | 1
21 | Przysłona płyty energet. KE3004 / PBE odpływ II lub III |  |  |  | 1
22 | Styk dziewięciopłytkowy |  |  |  | 1
23 | Moduł wyświetlacza typu DIS-GRACO v.1.0 |  |  |  | 1
24 | Interfejs do systemu sterowania PROMOS PE 4200AT |  |  |  | 1
25 | Moduł interfejsu IFB-M |  |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] - WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0

## Zad 2-Zał. 2b BECKER
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 2 Serwis transformatorów produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
| (dopisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | PLN/szt
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Skrzynka transportowa do paneli HVCB-SE
2 | Panel kontrolny TOP-A v5
3 | Wpust kablowy B4
4 | Redukcja do wpustów PR
5 | Przysłona płyty energetycznej do TEK 1324
6 | Kurtyna płyty energ. prawa do TEK 1324
7 | Kurtyna płyty energ. lewa do TEK 1324
8 | Zestaw montażowy do wpustu B4 i EB6
9 | Śruba H-M8 komory PHE
10 | Palec kontaktu komory PHE
11 | Kaseta dla kontaktu komory PHE
12 | Magistrala izolująca komory PHE
13 | Płyta energetyczna dla PHE kompletna
14 | Gniazdo tulipanowe 6-cio stykowe
15 | Gniazdo tulipanowe 4-ro stykowe
16 | Zaślepka PF1
17 | Styk kontaktowy teleskopowy
18 | Styk kontaktowy wkręcany
19 | Płyta wewnętrzna drzwi PHE
20 | Transformator do PHE 400VA Pr.6000V/230V
21 | Izolator komory PHE z klemą uziemiającą
22 | Śruba izolatora komory PHE (M8 tworzywo)
23 | Nakrętka izolatora PHE (M8 tworzywo)
24 | Bezpiecznik LIM3,3 20x127 0,63A/5,5kV
25 | Płyta energet. dla PHE dopływ (brązowa)
26 | Płyta energet. dla PHE odpływ (brązowa)
27 | Kątownik uziemiający odpł. PHE (brązowa)
28 | Kątownik uziem. punktu gw. PHE (brązowa)
29 | Podstawa bezpieczników LIM 3,3 V.2
30 | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HH
31 | Płyta energet. PBE3004 dla TEK1534 - HL
32 | Rączka drzwi komory ognioszczelnej
33 | Zestaw przewodów do PHE - 150mm2 / dł.2,3
34 | Izolator listwy napięć pomocniczych PHE
35 | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ I
36 | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ II
37 | Przysłona płyty energet. BE-OST odpł. III
38 | Przysłona płyty energet. BE-OST odpływ IV
39 | Przekaźnik klapkowy dla IMTU - kontrola
40 | Przewód SIHF-C-Si 4G25mm2
41 | Przewód SIHF-C-Si 7G0,75
42 | Przewód SIHF-C-Si 2x0,75
43 | Przewód 150mm2 6,6kV Ui15kV - PHE
44 | Złącze izolatora przekładni TEK +5/0/-5%
45 | Sprzęgło izolatora przekładni TEK+5/0/-5%
46 | Panel transformatorowy IMTU-IW
47 | Panel transformatorowy IMTU-HT
48 | Panel IMTU-IW-3C
49 | Wyłącznik mocy HVC-R
50 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A HPC 450-3
51 | Panel transformatorowy 1800VA IMTU-3s
52 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A HPC 450-1
53 | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny TCU-R
54 | Panel transformatorowy dwuodpływowy 1050/230/42V 3000VA IMTU
55 | Panel transformatorowy dwuodpływowy 525/230/42V 3000VA IMTU
56 | Panel transformatorowy IMTU-TS
57 | Skrzynka transportowa do paneli HPC450
58 | Wtyczka żeńska PC220 250V Ø 15-32 FF-PC220
59 | Wtyczka męska PC220 250V Ø 15-32 FM-PC220
60 | Gniazdo męskie z przewodem M36x1,5 SM-PC220
61 | Gniazdo żeńskie podwójne DF-PC220
62 | Element dławiący wtyczki FF-PC220 D.18-21
63 | Kielich wtyczki FF-PC220 D.18-21
64 | Wtyczka żeńska PCF Ø 18 - 34 PCF 1000-1010F
65 | Wtyczka męska PCF Ø 18 - 40 PCF 1000-1010M
66 | Zestaw do zalewania dla gniazd typu ..PC-220
67 | Zaślepka PC 1000-1C10M
68 | Zaślepka CM-PC220
69 | Wtyczka PCF kpl. Ø 46 - 78 Pilot + 5 zacisków 1000V PCF 1000-2000
70 | Wtyczka PCF kpl. Ø 16 - 48 Pilot + 5 zacisków 1000V PCF 1000-2000
71 | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 16 - 48
72 | Pierścień uszczelniający do wtyczek PCF Ø 46 - 78
73 | Gniazdo podwójne wolne PC 1000-2P00
74 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne PC 1000-2200
75 | Pokrywa zaślepiająca z diodą EGI PC 1000-2B0C
76 | Pokrywa zaślepiająca EEx d PC 1000-2C00
77 | Pokrywa zaślepiająca EEx e PC 1000-2E00
78 | Podwójne gniazdo PC1000-1212F
79 | Wtyczka Victor 3300V 43 PB
80 | Zaślepka Victor 3300V 43 BPB
81 | Gniazdo Victor 3300V 43 SB
82 | Gilotyna stacji KE3004 / PBE - kurtyna górna
83 | Gilotyna stacji KE3004 / PBE- kurtyna dolna
84 | Izolator gniazda VICTOR
85 | Element dociskowy mosiężny wtyczki VICTOR (4 dziury)
86 | Bolec fazy wtyczki VICTOR 70mm2
87 | Bolec fazy wtyczki VICTOR 95mm2
88 | Korpus wtyczki VICTOR A43PB
89 | Element dociskowy gumy wtyczki VICTOR
90 | Podkładka dociskowa VICTOR
91 | Izolator dociskowy dla wtyczki VICTOR
92 | izolator główny dla wtyczki VICTOR
93 | Segment płyty energetycznej KE 1kV
94 | Segment płyty energet. dla uziemiacza
95 | Bolec pilot wtyczki VICTOR A43PB
96 | Bolec pomocniczy wtyczki VICTOR A43PB
97 | Ogranicznik napięcowy LIM 6,6
98 | klips szyny do LIM
99 | Zawleczka bezpiecznika LIM6,6
100 | Szyna do LIM 6,6
101 | Przysłona prawa KE 3002 blacha
102 | Przysłona lewa KE 3002 blacha
103 | Łącze kablowe pomiędzy DIS-Graco i PE 4200 lub FB 058.3
104 | Tuleja kontaktowa
105 | Dźwignia odłącznika
106 | Przeciwnakrętka M36x1,5
107 | Smar silikonowy GP1 1kg
108 | Mechanizm napędu paneli wsuwanych
109 | Mechanizm przyłączenia pinów sterowniczych
110 | Klucz hakowy do sprzęgieł typu PC.. 126A.120
111 | Zamek do komory iskrobezpiecznej KE / PBE
112 | Bezpiecznik 12000V AC 1,5A
113 | Dioda końcowa obwodu pilota Egi
114 | Osłona blokady drzwi KE / PBE
115 | Tulejka prowadząca osłony płyty energet.
116 | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 0,63A
117 | Bezpiecznik Ferraz Shawmut 5500V AC 2,0A
118 | Pole kontaktowe dla KE piny wkręcane
119 | Gniazdo PCF1000-2200 dopływ C (KE1006)
120 | Plecionka uziemiająca do drzwi KE / PBE
121 | Uszczelka do drzwi iskro KE / Pbe
122 | Kątownik izolujący do płyty energ. KE3002
123 | Segment płyty energetycznej KE 3,3kV / V2
124 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ A
125 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… dopływ B
126 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ I
127 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3002 typ PCB4000-2… odpływ II
128 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ A
129 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 dopływ B
130 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ I
131 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ II
132 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ III
133 | Gniazdo pojedyńcze stacjonarne do KE3004 typ PCB4000-2530 odpływ IV
134 | Mocowanie mechanizmu załączania - KE1008
135 | Płyta wpustów zasil. KE1008, 3xEB6, 1xPC
136 | Przysłona płyty ener. KE1008 dół V-VIII
137 | Przysłona płyty ener. KE1008 góra V-VIII
138 | Gniazdo M36x1,5 - 2,5mm2, 1mb SF-PC220
139 | Gniazdo wtykowe Typ SM-PC220 - 2,5mm2 1mb SM-PC220
140 | Gniazdo typu SF-PC220 M36x1,5 - 10mm2 1mb SF-PC220
141 | Gniazdo PC1000-2200 odpływ I - KE1006 PC-1000-2200
142 | Przysłona płyty energ. cześć lewa KE3002
143 | Przysłona płyty energ. cześć prawa KE3002
144 | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. I i II
145 | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. III
146 | Przysłona płyty energet. KE1006 odpł. IV
147 | Przysłona płyty ener. KE1006 odpł. V i VI
148 | Zawias drzwi iskrobezpiecznych męski
149 | Zawias drzwi iskrobezpiecznych żeński
150 | kompletny uziemiacz dla KE3004 / PBE
151 | Wtyk żeński zaślepiający z członem końcowym BF-PC220
152 | Wtyk męski zaślepiający z członem końcowym BM-PC220
153 | Wtyk zaślepiający z członem końcowym PC 1000-1B1AM
154 | Wtyk zaślepiający z członem końcowym PC 1000-1B1CM
155 | Wtyk zaślepiający z członem końcowym PC 1000-1B1PM
156 | Wtyk zaślepiający z członem końcowym PC 1000-1B1TM
157 | Wtyk zaślepiający z członem końcowym PC 1000-1B1XM
158 | Gniazdo żeńskie pojedyncze wolne PC 1000-1510F
159 | Gniazdo męskie pojedyncze wolne PC 1000-1510M
160 | Gniazdo pojedyncze stacjonarne PC 1000-1210F
161 | Złącze EG 45-G/ABS GN
162 | Złącze EG 45-A/ABS GN
163 | Złącze MSTBV 2,5/8-G
164 | Złącze MVSTBW 2,5/8-ST
165 | Złącze MSTB 2,5/4-ST-5,08
166 | Złącze MCV 1,5-3,81 4-zaciski
167 | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - masa
168 | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -masa
169 | Tuleja na przewód 10 i 16mm PCF1010 -faza
170 | Tuleja na przewód 25mm PCF1010 - faza
171 | Tuleja na przew. 1,5mm PCF1010 sterowanie
172 | Tuleja na przew. 2,5mm PCF1010 sterowanie
173 | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - masa
174 | Tuleja na przewód 6mm do PCF1010 - faza
175 | Tuleja na przewód 25mm do PCF1010 - sterowanie
176 | Styk męski do PCF1010 - pilot
177 | Styk męski do PCF1010 - sterowanie
178 | Styk męski do PCF1010 - masa
179 | Styk żeński do PCF1010 - sterowanie
180 | Styk żeński do PCF1010 - faza
181 | Styk żeński do PCF1010 - masa
182 | Styk męski do PCF1010 - faza
183 | Izolator TC20-2G
184 | Zaślepka żeńska z diodą PC1000-1B1MF
185 | Mechanizm napędu paneli wsuwanych KE*00*
186 | Adapter B1 na M36x1,5 dla gniazda SF-PC220
187 | Gniazdo M25x1,5, BN4114 BN41114
188 | Przeciwnakrętka M25x1,5
189 | Gniazdo BS08.D
190 | Uszczelka Ø 16/10 0.03m
191 | Podkładka uszczelniająca zamka
192 | Przepust między komorą urządzenia a iskrobezpieczną komorą IP54 4x0,75mm², M16x1,5
193 | Izolator przepustowy DX3-R16
194 | Zacisk przewodu odpływowego CPO150
195 | Panel wyłącznika HVCB-SE-V5
196 | Panel wyłącznika HVC-R-CB1 6000V
197 | Zaślepka żeńska PC1000-1C10F
198 | Zawias męski
199 | zawias żeński
200 | uszczelka zawiasu
201 | zacisk 34-240mm2 PO 240
202 | Osłona wyłącznika nawrotnego HPC450 v5
203 | Pierścień magnetyczny fazy L1 HPC V.5
204 | Pierścień magnetyczny fazy L2 HPC V.5
205 | Bezpiecznik 2A/5500VAC do HPC V.5
206 | Styk odpływowy fazy L1 HPC V.5
207 | Styk odpływowy fazy L2 HPC V.5
208 | Wyłacznik nawrotny HPC V.5
209 | Cewka elektromagnesu HPC V.5
210 | Czujnik położenia bańki (PCIN) HPC V.5
211 | Przekładnik prądowy ST2124 HPC V.5
212 | Styk dopływowy do HPC 450/1 V.5
213 | Styk dopływowy do HPC 450/3 V.5
214 | Wtyczka do trafo HPC V.5 VHR-5N
215 | Transformator 45VA 1000/310V HPC V.5
216 | Dławik sztucznego zera ST2122 HPC V.5
217 | Płytka CPU do MPE1/MPE3 HPC V.5
218 | Dystans amort. pola kontaktowego HPC V.5
219 | Transformator 45VA 3300/310/36V HPC V.5
220 | Styk pomoczniczy gniazda bezp. 6kV - HVCB
221 | Sprężyna gniazda bezp. 6kV - HVCB
222 | Podstawa bezpiecznika 6kV - HVCB
223 | Pokrywa styku bezpiecznika 6kV - HVCB
224 | Bezpiecznik 20x190 1,5A 6kV - HVCB
225 | Uchwyt bloku bezpiecznika 6kV - HVCB
226 | Bezpiecznik nożowy 1140V/200A
227 | Pole kontaktowe do HPC V.5 - płytka
228 | Płyta pomiarowa do MPE-3 v.5 CB-v3.2
229 | Płyta pomiarowa do MPE-1 v.5
230 | płyta montażowa dla panela IMTU
231 | płyta pomiarowa dla IMTU
232 | płyta procesora dla IMTU
233 | Płytka obwodu wyłącznika krańcowego
234 | Dławik typ 604020-B do TCU-R
235 | Obudowa dla HPC 450 V.5 - blok izolacyjny
236 | Bezpiecznik 6,3x46 0,1A 1000V
237 | transformator 50VA 6000/36/230V do HVC i HVC-E
238 | Płyta elektroniki MPE-1-V5 HD
239 | Blok energetyczny HPC450-.-V5 HD
240 | płyta pomiarowa MPE-2D-V5
241 | Wyłącznik próżniowy 160A do TCU
242 | Bańka próżniowa stycznika v.5
243 | Pokrywa dla silnika zwrotnego HPC v5
244 | Dławik 604013-F
245 | Przełącznik nawrotny v.5
246 | Obudowa panela HVC
247 | Gilotyna dolna KE3002 v2
248 | Gilotyna górna KE3002 v2
249 | Mechanizm napędowy paneli wsuwanych (prawy) KE3004
250 | Mechanizm napędowy paneli wsuwanych (lewy) KE3004
251 | Moduł SDN-V2 dla wyłącznika HVCB-V5-O-IM
252 | Tulejka śizgowa mechanizmu załączania panela
253 | Styk uziemiający płyty energetycznej KE6002/TS-661
254 | Złącze przyłączeniowe PHE dopływ środkowy
255 | Transformator 45VA 525/310/36V HPC V.5
256 | Złącze przyłączeniowe PHE dopływ zewnętrzny
257 | Gilotyna lewa dla PHE (płyta brązowa)
258 | Gilotyna prawa dla PHE (płyta brązowa)
259 | Izolator dociskowy gniazda PCB 4000-2…
260 | Element prowadzący gilotyny PHE (płyta brązowa)
261 | Panel HVCB-V5-O-IM
262 | Mimośród mechanizmu drzwi "d"
263 | Blacha przesuwnika drzwi "d"
264 | Rolka prowadząca blachy przesuwnika drzwi "d"
265 | Stopka blachy przesunika drzwi "d"
266 | Blacha ograniczająca drzwi "d"
267 | Sprężyna mechanizmu drzwi "d"
268 | Przysłona płyty energetycznej PBE3006 odp. 3/6 (1xHPC)
269 | Przysłona płyty energetycznej PBE3006 odpł. 1/2, 4/5 (2xHPC)
270 | Płyta energetyczna dla PHDO kompletna
271 | Izolator główny gniazda PCB4000-2350
272 | Klema do zascisku 2x240
273 | Zacisk kablowy 2x240 (środek) - PHE
274 | Zacisk kablowy 2x240 (góra/dół) - PHE
275 | Przyłącze do izolatora DX3R22 - lewy
276 | Przyłącze do izolatora DX3R22 - prawy
277 | Przyłącze do izolatora DX3R22 - środkowy
278 | Cięgło gilotyny dla KE3004 (czarne)
279 | Bańka próżniowa 160A dla TCU-R
280 | Pierścień magnetyczny fazy L3 HPC V.5
281 | Mechanizm napędowy paneli wsuwanych KE1004, PBE1008
282 | bezpiecznik do ogranicznika
283 | Dławik sztucznego zera ST2123F 3.3kV
284 | Dławik ST2129B dla HVC-R
285 | szyna uziemiająca
286 | Transformator sieciowy 3.1kVA pr.1050V/sek.2x230V/20-24V
287 | Warystor CT3720EC1 odpływu 230V
288 | Bolec stykowy dopływowy HVC
289 | Nakrętka cewki elektromagnesu HPC V.5
290 | Bolec stykowy odopływowy HVC
291 | Izolator bańki próżniowej dla HPC V.5
292 | Bolec uziemiający HVC
293 | Izolator bańki próżniowej dla HVC-..
294 | Ekran izolacyjny dłąwika 604013-F
295 | płyta energetyczna KE6002
296 | Wspornik dławika 604013-F
297 | bezpiecznik 6.3x46 0.2A 1000V dla MPE v5
298 | Gniazdo bezpiecznika 20GG55V2 2A/5500V
299 | Płyta pomiarowa PCB - MPE6-V.5 dla HVC-..
300 | uziemiacz KE6002
301 | bezpiecznik NH1 200A
302 | blok izolatora HPC450 V5
303 | Listwa napięć pomocniczych komory PHE
304 | Przekładnik prądowy ST2130 dla HVC-..
305 | Płytka EC102210A przełącznika faz dla HVC-..
306 | Uchwyt bezpieczników dla HVC-..
307 | Styk palca listwy napięć pomocniczych PHE
308 | Mechanizm napędu paneli wsuwanych dla PHDO
309 | System uziemiacza (PHDO)
310 | Lampka wskaźnika napięcia (PHD*)
311 | Dławik 6.3kV Z = 2MOhm R = 8kOhm PHDO
312 | Wspornik izolatora 12kV PHDO
313 | Moduł pomiaru doziemienia w sieci 6kV PHDO
314 | Styk pomocniczy 1"S"+1"O" (PHD*)
315 | Wziernik okrągły (PHD*)
316 | Wyłącznik dwubiegunowy KAL. 2A - 440V Charakterystyka C (PHD*)
317 | Blok styku 1 "S" (PHD*)
318 | Tuleja żeńska (PHD*)
319 | Pin męski (dla złącza 14 i 16 pinowego) (PHD*)
320 | Blok styków zaciskowych PHDO
321 | Mechanizm napędu paneli wsuwanych dla PHDI
322 | Gniazdo
323 | Część dolna przycisku (PHD*)
324 | Element przedni dwupozycyjnego przycisku wyboru (PHD*)
325 | Przycisk powrotny, czarny (PHD*)
326 | Bloki styków pomocniczych 1 "O" PHDO
327 | Bloki styków pomocniczych 1 "O" PHDO
328 | Zamek komory iskrobezpiecznej
329 | Uszczelka okna wziernika - prostok.PHDO
330 | Okno wziernika - prostok.PHDO
331 | Uszczelka okna wziernika - kwadr. PHDI
332 | Okno wziernika - kwadr. PHDI
333 | Przepust między komorą urządzenia a iskrobezpieczną komorą IP54 4x0,75mm², M16x1,5
334 | Wentylator (PHD*)
335 | Przewód zasilający (PHD*)
336 | Przetwornik 12Kv 50/60Hz 630A (PHD*)
337 | Styk dopływowy (PHD*)
338 | Transformator 115VA 50/60Hz Pr. 230V/36V- 127V (PHD*)
CENNIK POREMONTOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto PLN
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI (niepodlegający ocenie) - jeżeli dotyczy
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto
PLN/szt
1 | 2 | 3
1 | Wyłącznik mocy CPS 12-7 - legalizacja nastaw
2 | Wyłącznik mocy HVCB-SE - legalizacja nastaw
3 | Panel kontrolny TOP-A - legalizacja nastaw
4 | Panel kontrolny TOP-G - legalizacja nastaw
5 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A HPC450-3 - legalizacja nastaw
6 | Panel transformatorowy 1800VA IMTU-3s - legalizacja nastaw
7 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A HPC450-1 - legalizacja nastaw
8 | Panel stycznikowy dwuodpływowy TCU - legalizacja nastaw
9 | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny TCU-R - legalizacja nastaw
10 | Panel wyłącznikowy TCU-D 230V - legalizacja nastaw
11 | Panel kontrolny typu TPU-3 - legalizacja nastaw
12 | Panel transformatorowy dwuodpływowy 1050/230/42V 3000VA IMTU - legalizacja nastaw
13 | Panel transformatorowy dwuodpływowy 525/230/42V 3000VA IMTU - legalizacja nastaw
14 | Wyłącznik mocy HVC-T- legalizacja nastaw
15 | Panel transformatorowy IMTU-IW- legalizacja nastaw
16 | Panel transformatorowy IMTU-HT- legalizacja nastaw
17 | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny TCU-RS - legalizacja nastaw
18 | Panel wyłącznikowy TCU-DF - legalizacja nastaw
19 | Panel transformatorowy IMTU-TS - legalizacja nastaw
20 | Wyłącznik mocy HVC-R - legalizacja nastaw
21 | Wyłącznik mocy- naprawa podstawowa HVCB-SE w warsztacie producenta
22 | Panel kontrolny - lnaprawa podstawowa TOP-A w warsztacie producenta
23 | Panel kontrolny - naprawa podstawowa TOP-G w warsztacie producenta
24 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A- naprawa podstawowa HPC 450-3 w warsztacie producenta
25 | Panel transformatorowy 1800VA- naprawa podstawowa IMTU-3s w warsztacie producenta
26 | Panel stycznikowy silnoprądowy 450A- naprawa podstawowa HPC 450-1 w warsztacie producenta
27 | Panel stycznikowy dwuodpływowy - naprawa podstawowa TCU w warsztacie producenta
28 | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny- naprawa podstawowa TCU-R w warsztacie producenta
29 | Panel wyłącznikowy TCU-D 230V- naprawa podstawowa TCU-D w warsztacie producenta
30 | Panel kontrolny typu TPU-3- naprawa podstawowa TPU-3 w warsztacie producenta
31 | Panel transformatorowy dwuodpł. 1050/230/42V 3000VA - naprawa podstawowa IMTU w warsztacie producenta
32 | Panel transformatorowy dwuodpł. 525/230/42V 3000VA- naprawa podstawowa IMTU w warsztacie producenta
33 | Wyłącznik mocy- naprawa podstawowa HVC-T w warsztacie producenta
34 | Panel transformatorowy - naprawa podstawowa IMTU-IW w warsztacie producenta
35 | Panel transformatorowy- naprawa podstawowa IMTU-HT w warsztacie producenta
36 | Panel stycznikowy dwuodpływowy-rewersyjny- naprawa podstawowa TCU-RS w warsztacie producenta
37 | Panel wyłącznikowy TCU-DF - naprawa podstawowa TCU-DF w warsztacie producenta
38 | Panel transformatorowy- naprawa podstawowa IMTU-TS w warsztacie producenta
39 | Wyłącznik mocy- naprawa podstawowa HVC-R w warsztacie producenta

## Zad. 2 - Zał. 2c BECKER
Przetarg nr 422500561 |  | Załącznik nr 2c SWZ
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 2 Serwis transformatorów produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA
Cennik usług transportowych
Wykonawca: …......................................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch "Jankowice" | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch "Chwałowice" | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch "Marcel" | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch "Rydułtowy" | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch "Halemba" | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
Ruch "Pokój" | Niedurnego 13 | 41-710 Ruda Śląska
KWK "Piast-Ziemowit" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch "Piast" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch "Ziemowit" | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
| Kopalniana 10 | 43-225 Wola Gmina Miedźna
KWK "Bolesław Śmiały" | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK "Sośnica" | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK "Staszic-Wujek" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice | X
Ruch "Murcki-Staszic" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
Ruch "Wujek" | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice
KWK "Mysłowice-Wesoła" | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice
Centrum Demontażowe przy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" | Ks. Tunkla 112 | 41-707 Ruda Śląska 7
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik

## Zadanie nr 3-Zał. 2a EMIT
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 3 Serwis transformatorów produkcji EMIT
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Zdalny wyświetlacz WTT 8a |  |  |  | 1
2 | Układ załączania FTW 5 |  |  |  | 1
3 | Zabezpieczenie termiczne RTT-8 |  |  |  | 1
4 | Grzałka antykondensacyjna CR 027 |  |  |  | 1
5 | Czujnik oporowy L-200 |  |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] - WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0

## Zadanie nr 3-Zał. 2b EMIT
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 3 Serwis transformatorów produkcji EMIT
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI (niepodlegający ocenie) - jeżeli dotyczy
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
(wycenia Wykonawca)
1 | 2 | 3
sprawdzenie /kalibracja
1
2
3
naprawa podzespołów
1
2

## Zadanie nr 3-Zał. 2c EMIT
Przetarg nr 422500561 |  | Załącznik nr 2c SWZ
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 3 Serwis transformatorów produkcji EMIT
Cennik usług transportowych
Wykonawca: .......................................................................................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch "Jankowice" | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch "Chwałowice" | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch "Marcel" | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch "Rydułtowy" | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch "Halemba" | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
Ruch "Pokój" | Niedurnego 13 | 41-710 Ruda Śląska
KWK "Piast-Ziemowit" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch "Piast" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch "Ziemowit" | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
| Kopalniana 10 | 43-225 Wola Gmina Miedźna
KWK "Bolesław Śmiały" | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK "Sośnica" | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK "Staszic-Wujek" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice | X
Ruch "Murcki-Staszic" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
Ruch "Wujek" | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice
KWK "Mysłowice-Wesoła" | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice
Centrum Demontażowe przy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" | Ks. Tunkla 112 | 41-707 Ruda Śląska 7
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik

## Zadanie nr 4-Zał. 2a APATOR
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 4 Serwis transformatorów produkcji APATOR
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 27121000495 - Wkładka bezp. 6,3A 8x50 |  |  |  | 1
2 | 27121000493 - Wkładka bezp.3,15A 8x50 |  |  |  | 1
3 | 27121000433 - TransformatorTMM300/X |  |  |  | 1
4 | 27121000473 - Wkładka top. Wts gF 25A |  |  |  | 1
5 | 63930246011 - Wyświetlacz |  |  |  | 1
6 | 27121000032 - Gniazdo 14 stykowe 201298-3 AMP |  |  |  | 1
7 | AM130231011 - Rączka |  |  |  | 1
8 | AM931058011 - Przekaźnik PMN-2E |  |  |  | 1
9 | AM931037011 - Przekaźnik P2S-1E |  |  |  | 1
10 | AM931046121 - Separator SP6M-12 |  |  |  | 1
11 | 27121000567 - Wyłącznik nadprądowy CLS6-B6 |  |  |  | 1
12 | AM930730011 - Zasilacz ZG-01E |  |  |  | 1
13 | 63823220011 - Rozłącznik RG 10 |  |  |  | 1
14 | AM93103801 - Przekaźnik PKI M |  |  |  | 1
15 | 27121000437 - Transformator T3M5001/A1 500V |  |  |  | 1
16 | 63845715011 - Dławik |  |  |  | 1
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0

## Zadanie nr 4-Zał. 2b APATOR
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 4 Serwis transformatorów produkcji APATOR
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (dopisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 27121000043 - Gniazdo GBA-Z 6,3A
2 | 27121000047 - Gniazdo GZ4 do R4 (na szynę)
3 | 27121000638 - Gniazdo-wtyk 0926500-1 AMP
4 | 27121000130 - Łącznik manipulacyjny 83.136
5 | 27121000137 - Nakładka LAD-N22
6 | 27121000138 - Nakładka UT-AX4
7 | 53847884011 -Ochronnik przepięciowy
8 | AM931035011 - Przekaźnik P2U-1E
9 | 27121000269 - Przekaźnik R4-2014-23-5048-WT
10 | 27121000271 - Przekaźnik R4N-2012-23-5042 WT
11 | 52838816051 - Przekładnik prądowy PR-20
12 | 27121000373 - Stycznik LC1-D09D7
13 | 27121000276 - Stycznik LC1-D32D7
14 | 27121000567 - Wyłącznik nadprądowy S301B6 6A
15 | 27121000759 - Wyłącznik nadprądowy S303 C-50/3
16 | 27121000570 - Wyłącznik nadpradowy CLS6-C50/3
17 | 538399450021 - Zespół warystorów ZPV-2
18 | 27121000112 - Łącznik 4G25-3356U
19 | 27121000247 - Podst bezp. EL-PB32-3
20 | 27121999314 - Przekładnik napięciowy
21 | 27121000438 - Transformator T3M5001/A2 1000V
22 | 27121000490 - Wkładka top.500mA 8x50
23 | 27121000687 - Wkładka top. Wts gF 20A
24 | AM93117201 - Blok zabezpieczeń ZBZ
25 | AM13100202 - Przekaźnik PSS 2
26 | AM93118801 - Przekaźnik PMN 5
27 | 27121000354 - Rozłącznik gwiazda trójkąt 4G25-30-U
28 | AM920232051 - Wpust EWKs 2
29 | AM920232081 - Wpust EWKs 3
30 | AM931225031 - Wpust kablowy W38m
31 | AM931226031 - Wpust kablowy W38d
32 | AM931227014 - Wpust kablowy W48
33 | AM941291021 - Pokrywka do zagłuszania P38
34 | AM941291031 - Pokrywka do zagłuszania P48
35 | AM931267021 - Pokrywa wpustowa PW 48
36 | 27121000029 - Element stykowy ZEN-L 1121-NC
37 | 27121000128 - Łącznik 83.135
38 | AM1311238021 - Wyświetlacz ESD
39 | 27121000137 - Obudowa DSC-215
40 | 51833007011 - Oprawa zacisku 51-833007011
41 | AM130988011 - Sygnalizator obecności napięcia
42 | 27121000434 - Transformator 5,2kVA T3M5001/A5
43 | 27121000549 - Wtyk D-Sub DSC-015
44 | AM141245011 - Zaciski przyłączowe AM-141245-01 ZT OZT
45 | 27121000590 - Złącze HC-B 6-EBUS gniazdo HC-B6-I-UT
46 | AM932482011 - Zespół bloku stabilizacji napięcia
CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI (niepodlegający ocenie) - jeżeli dotyczy
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
(wycenia Wykonawca)
1 | 1 | 3
sprawdzenie /kalibracja
1 | AM931035011 - Przekaźnik P2U-1E
2 | AM931037011 - Przekaźnik P2S-1E
3 | AM931058011 - Przekaźnik PMN-2E
4 | AM93118801 - Przekaźnik PMN 5
5 | AM93103801 - Przekaźnik PKI M
6
naprawa podzespołów
1
2
3

## Zadanie nr 4-Zał. 2c APATOR
Przetarg nr 422500561 |  | Załącznik nr 2c SWZ
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 4 Serwis transformatorów produkcji APATOR
Cennik usług transportowych
Wykonawca: .......................................................................................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch "Jankowice" | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch "Chwałowice" | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch "Marcel" | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch "Rydułtowy" | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch "Halemba" | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
Ruch "Pokój" | Niedurnego 13 | 41-710 Ruda Śląska
KWK "Piast-Ziemowit" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch "Piast" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch "Ziemowit" | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
| Kopalniana 10 | 43-225 Wola Gmina Miedźna
KWK "Bolesław Śmiały" | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK "Sośnica" | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK "Staszic-Wujek" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice | X
Ruch "Murcki-Staszic" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
Ruch "Wujek" | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice
KWK "Mysłowice-Wesoła" | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice
Centrum Demontażowe przy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" | Ks. Tunkla 112 | 41-707 Ruda Śląska 7
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik

## Zadanie nr 5-Zał. 2a ELTA
Załącznik nr 2a do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” w podziale na zadania
Zadanie nr 5 Serwis transformatorów produkcji ELTA
STAWKA ROBOCZOGODZINY (podlegająca ocenie)
L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto do oceny
|  | [rbh] | [PLN/rbh] | [PLN] (kol. 3 x kol. 4)
|  |  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Stawka ryczałtowa roboczogodziny pracy serwisanta w dni robocze i świąteczne uwzględniająca koszty dojazdu serwisanta do Zamawiającego - WR | 100 |  | 0
CENNIK ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJĄCEGO NOWYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH (podlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta części zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku / oznaczenie wg producenta części zamiennej | Ilość | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
|  | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | szt/kpl | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
TRANSFORMATOR TOR-16000/110
1 | przekaźnik przepływowy RS
2 | zawór kulowy ZETKAMA
3 | Radaiator B2-FG-1500
4 | Przekaźnik ochronny RS-2001
5 | olejowskaz MMK 700
6 | przekaźnik buchholza
7 | termometr MT-ST 160
8 | termometr MTA
TRANSFORMATOR TDRb-25000/110
9 | izolator przepustowy pkt. Zerowego
10 | izolator przepustowy strona DN
11 | izolator przepustowy strona GN
12 | termometr kontaktowy w ukł. Chłodzenia
13 | termometr kontaktowy w układzie zabezpieczenia temperaturowego
14 | przekładnia kątowa w układzie napędu PPZ
15 | przekaźnik gazowo-przepływowy kadzi głównej
16 | przekaźnik gazowo-przepływowy przełącznika zaczepów
RAZEM netto [PLN] - WCZ | [5 empty] | 0
WARTOŚĆ OCENIANA NETTO [PLN] WZ=WR+WCZ (stawka roboczogodziny netto + suma netto nowych części zamiennych istotnych dla Zamawiającego) | [5 empty] | 0

## Zadanie nr 5-Zał. 2b ELTA
Załącznik nr 2b do SWZ
Przetarg nr 422500561
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 5 Serwis transformatorów produkcji ELTA
CENNIK POZOSTAŁYCH CZĘŚCI ZAMIENNYCH NOWYCH (niepodlegający ocenie)
L.p. | Oznaczenie wg producenta maszyny | Nazwa części zamiennej wg producenta cześci zamiennej | Producent części zamiennej | Nr rysunku/ oznaczenie wg producenta części zamiennej | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
| (dopisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca) | (wpisuje Wykonawca)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Napęd PPZ - NEC-U3
2 | Głowica PPZ
3 | Olej elektroizolacyjny 1 kg
4 | Odwilżacz 8l
5 | Uszczelka układu olejowego
6 | Uszczelka izolatora
7 | układ przeniesiena napędu PPZ
8
9
10
CENNIK POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI (niepodlegający ocenie) - jeżeli dotyczy
L.p. | Nazwa | Cena jednostkowa netto
[PLN/szt.]
(wpisuje Wykonawca)
1 | 1 | 3
sprawdzenie /kalibracja
1 | Pomiary okresowe transformatora
2 | Badanie zawilgocenia izolacji stałej
3 | Diagnostyka transformatora
4 | Badanie oleju
5 | Przegląd PPZ z wymianą oleju
naprawa podzespołów
1 | Regeneracja oleju w kadzi transformatora
2 | Rewizja wewnętrzna transformatora
3 | Uzdatnianie oleju (wirowanie)

## Zadanie nr 5-Zał. 2c ELTA
Przetarg nr 422500561 |  | Załącznik nr 2c SWZ
Świadczenie usług serwisowych transformatorów produkcji HAMACHER, BECKER ELEKTROTECHNIKA, EMIT, APATOR, ELTA dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A” z podziałem na zadania
Zadanie nr 5 Serwis transformatorów produkcji ELTA
Cennik usług transportowych
Wykonawca: .......................................................................................
Tablica stawek ryczałtowych za transport podzespołów i części zamiennych do usuwania awarii bez udziału ekipy serwisowej
Nazwa Oddziału | Ulica | Miasto | Cena ryczałtowa w zł netto
KWK ROW | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik | X
Ruch "Jankowice" | Jastrzębska 12 | 44-253 Rybnik
Ruch "Chwałowice" | Przewozowa 4 | 44-206 Rybnik
Ruch "Marcel" | Korfantego 52 | 44-310 Radlin
Ruch "Rydułtowy" | Leona 2 | 44-280 Rydułtowy
KWK Ruda | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska | X
Ruch "Bielszowice" | Halembska 160 | 41-711 Ruda Śląska
Ruch "Halemba" | Kłodnicka 54 | 41-706 Ruda Śląska
Ruch "Pokój" | Niedurnego 13 | 41-710 Ruda Śląska
KWK "Piast-Ziemowit" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń | X
Ruch "Piast" | Granitowa 16 | 43-155 Bieruń
Ruch "Ziemowit" | Pokoju 4 | 43-143 Lędziny
| Kopalniana 10 | 43-225 Wola Gmina Miedźna
KWK "Bolesław Śmiały" | Świętej Barbary 12 | 43-173 Łaziska Górne
KWK "Sośnica" | Błonie 6 | 44-103 Gliwice
KWK "Staszic-Wujek" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice | X
Ruch "Murcki-Staszic" | Karolinki 1 | 40-467 Katowice
Ruch "Wujek" | Wincentego Pola 65 | 40-596 Katowice
KWK "Mysłowice-Wesoła" | Kopalniana 5 | 41-408 Mysłowice
Centrum Demontażowe przy KWK "Ruda" Ruch "Halemba" | Ks. Tunkla 112 | 41-707 Ruda Śląska 7
Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych | Granitowa 132 | 43-155 Bieruń
Oddział Zakład Informatyki i Telekomunikacji | Jastrzębska 10 | 44-253 Rybnik